## ZP1ES010N35313
timestamp | System State | Active Output Power [W] | Reactive Output Power [kVAr] | Apparent Output Power [kVA] | Active PCC Power [W] | Reactive PCC Power [kVAr] | Apparent PCC Power [kVA] | Voltage DC1 [V] | Current DC1 [A] | Power DC1 [W] | Voltage DC2 [V] | Current DC2 [A] | Power DC2 [W] | Charge/Discharge Power [kW] | Battery SOC [%]
2025-11-14 14:17:06 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.5 | 0.6 | 0.11 | 188.5 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:09 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 200.5 | 0.05 | 0.01 | 182.6 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:12 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 187.1 | 23.1 | 4.31 | 186 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:14 | 2 | 4.31 | 0.07 | 0 | -4.21 | 0 | 0 | 186 | 23.19 | 4.3 | 185.1 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:17 | 2 | 4.24 | 0.07 | 0 | -4.38 | 0 | 0 | 185.1 | 24.02 | 4.44 | 186.4 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:19 | 2 | 4.46 | 0.08 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | 184.5 | 24 | 4.41 | 183.1 | 0.87 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:22 | 2 | 4.32 | 0.07 | 0 | -4.23 | 0 | 0 | 182.9 | 25.31 | 4.61 | 180.9 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:26 | 2 | 4.24 | 0.07 | 0 | -4.31 | 0 | 0 | 188.1 | 22.52 | 4.23 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:28 | 2 | 4.24 | 0.07 | 0 | -4.22 | 0 | 0 | 181.1 | 25.53 | 4.23 | 188.6 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:32 | 2 | 4.25 | 0.07 | 0 | -4.28 | 0 | 0 | 188.3 | 22.49 | 4.23 | 188.3 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:34 | 2 | 4.24 | 0.07 | 0 | -4.41 | 0 | 0 | 182.5 | 25.24 | 4.6 | 183.1 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:36 | 2 | 4.49 | 0.08 | 0 | -4.27 | 0 | 0 | 187 | 22.78 | 4.25 | 186.5 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:37 | 2 | 4.25 | 0.07 | 0 | -4.29 | 0 | 0 | 186.3 | 23.04 | 4.28 | 185.6 | 0.76 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:40 | 2 | 4.24 | 0.07 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | 184.7 | 24.25 | 4.47 | 186 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:43 | 2 | 4.26 | 0.07 | 0 | -4.28 | 0 | 0 | 185.5 | 23.79 | 4.4 | 186.9 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:45 | 2 | 4.23 | 0.07 | 0 | -4.36 | 0 | 0 | 186.3 | 23.29 | 4.33 | 187.9 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:46 | 2 | 4.23 | 0.08 | 0 | -4.13 | 0 | 0 | 182.5 | 25.17 | 4.23 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:50 | 2 | 4.23 | 0.07 | 0 | -4.41 | 0 | 0 | 188.3 | 22.49 | 4.23 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:53 | 2 | 4.46 | 0.07 | 0 | -4.17 | 0 | 0 | 181.1 | 25.53 | 4.62 | 181.1 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:56 | 2 | 4.3 | 0.07 | 0 | -4.23 | 0 | 0 | 188.5 | 22.48 | 4.62 | 181.6 | 0.93 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:17:57 | 2 | 4.22 | 0.07 | 0 | -4.18 | 0 | 0 | 182.2 | 25.35 | 4.61 | 182.6 | 0.71 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:00 | 2 | 4.31 | 0.07 | 0 | -4.19 | 0 | 0 | 186.7 | 22.91 | 4.26 | 184.5 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:03 | 2 | 4.23 | 0.07 | 0 | -4.26 | 0 | 0 | 184.3 | 24.46 | 4.5 | 185.5 | 0.76 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:05 | 2 | 4.4 | 0.07 | 0 | -4.22 | 0 | 0 | 184.5 | 23.98 | 4.41 | 183.2 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:08 | 2 | 4.23 | 0.07 | 0 | -4.33 | 0 | 0 | 185.9 | 23.55 | 4.37 | 187.4 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:12 | 2 | 4.58 | 0.07 | 0 | -3.66 | 0 | 0 | 205.1 | 0.04 | 0 | 180.9 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:14 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 206.1 | 5.02 | 1.03 | 188.7 | 0.56 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:16 | 2 | 1.19 | 0 | 0 | -3.47 | 0 | 0 | 184.4 | 25.68 | 4.73 | 181 | 0.98 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:18 | 2 | 4.65 | 0.08 | 0 | -2.27 | 0 | 0 | 189.1 | 25.68 | 4.85 | 183.1 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:23 | 2 | 4.86 | 0.08 | 0 | -4.79 | 0 | 0 | 195.8 | 25.57 | 5 | 186.5 | 0.73 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:26 | 2 | 4.84 | 0.08 | 0 | -4.77 | 0 | 0 | 196.8 | 25.62 | 5.04 | 185.5 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:28 | 2 | 5.01 | 0.08 | 0 | -4.93 | 0 | 0 | 203.4 | 25.39 | 5.16 | 184.6 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:30 | 2 | 5.01 | 0.08 | 0 | -4.92 | 0 | 0 | 196 | 25.74 | 5.04 | 187.9 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:35 | 2 | 5.29 | 0.08 | 0 | -5.21 | 0 | 0 | 218.7 | 22.64 | 3.92 | 188.7 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:38 | 2 | 4.25 | 0.05 | 0 | -4.79 | 0 | 0 | 205.1 | 25.68 | 5.26 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:40 | 2 | 5.02 | 0.08 | 0 | -5.36 | 0 | 0 | 224.8 | 22.04 | 4.95 | 181.1 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:44 | 2 | 4.89 | 0.08 | 0 | -5.3 | 0 | 0 | 213.1 | 25.65 | 5.63 | 182.6 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:48 | 2 | 5.42 | 0.08 | 0 | -5.32 | 0 | 0 | 226.8 | 25.48 | 5.78 | 184.5 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:51 | 2 | 5.63 | 0.08 | 0 | -5.56 | 0 | 0 | 232.6 | 24.37 | 5.66 | 185.5 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:53 | 2 | 5.59 | 0.08 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 229 | 25.56 | 5.85 | 183.1 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:56 | 2 | 5.65 | 0.08 | 0 | -5.71 | 0 | 0 | 231.7 | 25.48 | 5.9 | 187.4 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:18:58 | 2 | 5.77 | 0.08 | 0 | -5.67 | 0 | 0 | 227.1 | 25.65 | 5.82 | 181.3 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:00 | 2 | 5.8 | 0.08 | 0 | -5.85 | 0 | 0 | 237.1 | 25.44 | 6.03 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:03 | 2 | 5.91 | 0.08 | 0 | -5.72 | 0 | 0 | 242.9 | 23.97 | 5.95 | 181 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:06 | 2 | 5.87 | 0.08 | 0 | -5.78 | 0 | 0 | 236.4 | 25.6 | 6.05 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:08 | 2 | 6.04 | 0.08 | 0 | -6 | 0 | 0 | 237.1 | 25.69 | 6.09 | 183.1 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:12 | 2 | 6.1 | 0.09 | 0 | -6.09 | 0 | 0 | 243.2 | 25.67 | 6.24 | 185 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:16 | 2 | 6.13 | 0.09 | 0 | -6.14 | 0 | 0 | 251.5 | 25.45 | 6.4 | 184.6 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:18 | 2 | 6.28 | 0.09 | 0 | -6.16 | 0 | 0 | 244 | 25.68 | 6.26 | 186.9 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:21 | 2 | 6.2 | 0.09 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 255.5 | 25.5 | 6.51 | 187.9 | 0.64 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:23 | 2 | 6.35 | 0.09 | 0 | -6.31 | 0 | 0 | 250.7 | 25.65 | 6.43 | 181 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:25 | 2 | 6.35 | 0.09 | 0 | -6.23 | 0 | 0 | 252 | 25.65 | 6.46 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:28 | 2 | 6.52 | 0.09 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | 267.4 | 25.7 | 6.56 | 181.1 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:31 | 2 | 6.5 | 0.09 | 0 | -6.36 | 0 | 0 | 260.8 | 25.6 | 6.68 | 188.5 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:33 | 2 | 6.53 | 0.09 | 0 | -6.57 | 0 | 0 | 274.9 | 24.64 | 6.77 | 182.6 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:36 | 2 | 6.65 | 0.1 | 0 | -6.51 | 0 | 0 | 268.5 | 25.53 | 6.85 | 186 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:38 | 2 | 6.67 | 0.1 | 0 | -6.71 | 0 | 0 | 274.8 | 25.23 | 6.93 | 184.5 | 0.8 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:40 | 2 | 6.92 | 0.1 | 0 | -6.78 | 0 | 0 | 271.9 | 25.57 | 6.95 | 184.1 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:42 | 2 | 6.79 | 0.1 | 0 | -6.66 | 0 | 0 | 276.9 | 25.4 | 7.03 | 183.1 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:45 | 2 | 6.83 | 0.1 | 0 | -6.84 | 0 | 0 | 269.9 | 25.69 | 6.93 | 182.2 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:46 | 2 | 6.77 | 0.1 | 0 | -6.75 | 0 | 0 | 278.8 | 25.52 | 7.11 | 181.3 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:48 | 2 | 6.97 | 0.1 | 0 | -6.9 | 0 | 0 | 279.1 | 25.52 | 7.12 | 188.7 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:50 | 2 | 7 | 0.1 | 0 | -7.05 | 0 | 0 | 285.1 | 25.49 | 7.26 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:51 | 2 | 7.14 | 0.09 | 0 | -6.74 | 0 | 0 | 292.9 | 22.89 | 6.69 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:53 | 2 | 6.39 | 0.09 | 0 | -6.59 | 0 | 0 | 280 | 25.63 | 7.17 | 188.3 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:19:58 | 2 | 7.1 | 0.09 | 0 | -7.07 | 0 | 0 | 292.5 | 25.36 | 7.42 | 187.5 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:00 | 2 | 7.22 | 0.09 | 0 | -7.1 | 0 | 0 | 292.2 | 25.32 | 7.56 | 184 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:02 | 2 | 7.41 | 0.09 | 0 | -7.17 | 0 | 0 | 304.7 | 23.16 | 7.05 | 185 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:05 | 2 | 7.09 | 0.09 | 0 | -7.16 | 0 | 0 | 296.5 | 25.46 | 7.65 | 183.6 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:07 | 2 | 7.47 | 0.09 | 0 | -7.46 | 0 | 0 | 304 | 25.29 | 7.68 | 186.9 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:09 | 2 | 7.54 | 0.09 | 0 | -7.46 | 0 | 0 | 310.2 | 23.11 | 7.16 | 187.9 | 0.65 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:11 | 2 | 7.53 | 0.09 | 0 | -7.44 | 0 | 0 | 299.1 | 25.61 | 7.66 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:14 | 2 | 7.63 | 0.09 | 0 | -7.45 | 0 | 0 | 298.2 | 25.65 | 7.64 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:16 | 2 | 7.51 | 0.09 | 0 | -7.53 | 0 | 0 | 310.2 | 25.47 | 7.9 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:17 | 2 | 7.76 | 0.09 | 0 | -7.64 | 0 | 0 | 309.1 | 25.5 | 7.88 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:20 | 2 | 7.75 | 0.09 | 0 | -7.65 | 0 | 0 | 303.1 | 25.69 | 7.78 | 181.6 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:22 | 2 | 7.9 | 0.09 | 0 | -7.77 | 0 | 0 | 316 | 25.44 | 8.04 | 186 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:25 | 2 | 7.93 | 0.09 | 0 | -7.76 | 0 | 0 | 309.1 | 25.67 | 7.93 | 184.5 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:28 | 2 | 7.81 | 0.09 | 0 | -7.83 | 0 | 0 | 324 | 25.4 | 8.23 | 184.1 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:30 | 2 | 8.09 | 0.09 | 0 | -8.08 | 0 | 0 | 328.2 | 25.33 | 8.31 | 186.4 | 0.71 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:32 | 2 | 8.17 | 0.09 | 0 | -7.27 | 0 | 0 | 317 | 25.62 | 8.12 | 182.2 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:34 | 2 | 7.93 | 0.09 | 0 | -7.83 | 0 | 0 | 332.6 | 25.35 | 8.43 | 181.3 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:36 | 2 | 8.22 | 0.09 | 0 | -8.18 | 0 | 0 | 333.2 | 25.35 | 8.44 | 188.6 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:38 | 2 | 7.77 | 0.09 | 0 | -8.1 | 0 | 0 | 328 | 25.56 | 8.38 | 181 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:40 | 2 | 8.27 | 0.09 | 0 | -8.19 | 0 | 0 | 331.5 | 25.55 | 8.47 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:42 | 2 | 8.39 | 0.09 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 335.6 | 25.45 | 8.54 | 188.6 | 0.62 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:44 | 2 | 8.26 | 0.09 | 0 | -8.31 | 0 | 0 | 339.7 | 25.48 | 8.65 | 187.5 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:48 | 2 | 8.52 | 0.09 | 0 | -8.42 | 0 | 0 | 333.1 | 25.64 | 8.54 | 184 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:50 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.45 | 0 | 0 | 346.7 | 25.42 | 8.81 | 185 | 0.76 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:52 | 2 | 8.62 | 0.1 | 0 | -8.46 | 0 | 0 | 343.4 | 25.54 | 8.77 | 183.6 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:55 | 2 | 8.61 | 0.1 | 0 | -8.47 | 0 | 0 | 349.4 | 25.45 | 8.89 | 182.7 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:20:57 | 2 | 8.8 | 0.1 | 0 | -8.53 | 0 | 0 | 348 | 25.59 | 8.9 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:03 | 2 | 8.93 | 0.1 | 0 | -8.79 | 0 | 0 | 364.2 | 25.01 | 9.11 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:05 | 2 | 8.97 | 0.1 | 0 | -8.91 | 0 | 0 | 363.1 | 25.33 | 9.2 | 188.5 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:07 | 2 | 7.58 | 0.09 | 0 | -8.71 | 0 | 0 | 347.3 | 25.66 | 8.91 | 181.6 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:09 | 2 | 8.82 | 0.1 | 0 | -8.9 | 0 | 0 | 370.8 | 25.13 | 9.31 | 182.6 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:11 | 2 | 9.15 | 0.1 | 0 | -9.05 | 0 | 0 | 363.1 | 25.48 | 9.25 | 184.5 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:15 | 2 | 8.72 | 0.1 | 0 | -9.06 | 0 | 0 | 376.2 | 25 | 9.4 | 186.4 | 0.71 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:19 | 2 | 9.26 | 0.1 | 0 | -9.1 | 0 | 0 | 364.2 | 25.62 | 9.33 | 187.4 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:21 | 2 | 9.19 | 0.1 | 0 | -9.2 | 0 | 0 | 373.9 | 25.04 | 9.53 | 181.3 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:23 | 2 | 9.39 | 0.1 | 0 | -9.25 | 0 | 0 | 380.7 | 24.99 | 9.51 | 188.7 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:26 | 2 | 9.37 | 0.1 | 0 | -9.25 | 0 | 0 | 381.9 | 25.35 | 9.68 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:28 | 2 | 9.56 | 0.1 | 0 | -9.42 | 0 | 0 | 388.5 | 25.05 | 9.73 | 181 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:30 | 2 | 9.56 | 0.1 | 0 | -9.5 | 0 | 0 | 387.1 | 25.34 | 9.81 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:31 | 2 | 9.68 | 0.1 | 0 | -8.4 | 0 | 0 | 396.4 | 21.18 | 8.38 | 181.3 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:33 | 2 | 8.44 | 0.09 | 0 | -9.29 | 0 | 0 | 371.3 | 25.66 | 9.52 | 187.5 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:36 | 2 | 9.75 | 0.11 | 0 | -9.68 | 0 | 0 | 394.2 | 25.25 | 9.95 | 184 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:38 | 2 | 9.3 | 0.1 | 0 | -9.63 | 0 | 0 | 387.2 | 25.53 | 9.88 | 185 | 0.76 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:40 | 2 | 9.77 | 0.11 | 0 | -9.73 | 0 | 0 | 395.5 | 25.39 | 10.04 | 184.6 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:42 | 2 | 9.93 | 0.11 | 0 | -9.78 | 0 | 0 | 391.4 | 25.51 | 9.98 | 183.6 | 0.82 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:44 | 2 | 9.79 | 0.11 | 0 | -9.83 | 0 | 0 | 399.5 | 25.44 | 10.16 | 187.9 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:48 | 2 | 10.04 | 0.11 | 0 | -9.88 | 0 | 0 | 404.9 | 25.12 | 10.17 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:50 | 2 | 9.97 | 0.11 | 0 | -10.01 | 0 | 0 | 405.7 | 25.38 | 10.3 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:53 | 2 | 10.12 | 0.11 | 0 | -9.96 | 0 | 0 | 408.3 | 25.22 | 10.29 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:55 | 2 | 10.15 | 0.11 | 0 | -9.97 | 0 | 0 | 404.9 | 25.52 | 10.33 | 188.5 | 0.62 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:57 | 2 | 10.3 | 0.11 | 0 | -10.13 | 0 | 0 | 418.7 | 24.26 | 10.15 | 182.6 | 0.87 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:21:59 | 2 | 10.15 | 0.11 | 0 | -10.02 | 0 | 0 | 412 | 25.59 | 10.36 | 183.6 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:02 | 2 | 10.44 | 0.11 | 0 | -10.26 | 0 | 0 | 415.9 | 25.5 | 10.6 | 184.1 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:07 | 2 | 10.48 | 0.11 | 0 | -10.26 | 0 | 0 | 411.7 | 25.26 | 10.7 | 187.4 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:09 | 2 | 10.57 | 0.12 | 0 | -10.48 | 0 | 0 | 427.9 | 25.13 | 10.75 | 182.2 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:11 | 2 | 10.29 | 0.11 | 0 | -8.61 | 0 | 0 | 437.8 | 20.47 | 8.94 | 188.7 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:14 | 2 | 9.31 | 0.1 | 0 | -10.08 | 0 | 0 | 435.8 | 25.06 | 10.92 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:17 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.63 | 0 | 0 | 428.4 | 25.44 | 10.9 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:19 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 437.1 | 25.14 | 10.99 | 181.3 | 0.94 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:23 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 445.5 | 24.73 | 11.02 | 186.5 | 0.72 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:26 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 449.5 | 24.46 | 11 | 185 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:29 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 455 | 24.13 | 10.98 | 183.6 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:31 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 454.9 | 24.2 | 11.01 | 186.9 | 0.69 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:33 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 457 | 23.93 | 11.01 | 188.6 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:36 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 460.3 | 23.91 | 11 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:38 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 460.4 | 23.79 | 10.95 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:40 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 465.5 | 23.62 | 11 | 188.5 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:45 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 471 | 23.38 | 11.01 | 187 | 0.69 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:48 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 472.8 | 23.26 | 11 | 186 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:51 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 476.3 | 23.08 | 10.99 | 185.1 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:53 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 478.1 | 23.02 | 11 | 186.4 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:22:56 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 483.5 | 22.67 | 10.96 | 181.3 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:02 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 487.1 | 22.47 | 10.94 | 181 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:05 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 492.2 | 22.34 | 10.99 | 188.6 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:07 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 494.1 | 22.17 | 10.95 | 182 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:10 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 497.6 | 22.09 | 10.99 | 187.5 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:12 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 497.6 | 22.06 | 10.97 | 186.5 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:14 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 503 | 21.78 | 10.96 | 185 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:15 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 503 | 21.79 | 10.96 | 184.6 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:17 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 503 | 21.77 | 10.95 | 183.6 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:19 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 504.7 | 21.74 | 10.97 | 186.9 | 0.69 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:21 | 2 | 10.83 | 0.12 | 0 | -10.68 | 0 | 0 | 508.3 | 21.6 | 10.98 | 187.9 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:22 | 2 | 10.83 | 0.12 | 0 | -10.68 | 0 | 0 | 508.4 | 21.49 | 10.93 | 181.7 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:25 | 2 | 10.84 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 513.7 | 21.28 | 10.93 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:28 | 2 | 10.83 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 515.2 | 21.32 | 10.98 | 188.6 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:31 | 2 | 10.83 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 520.6 | 21.05 | 10.96 | 182.6 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:35 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 524.2 | 20.97 | 10.99 | 187 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:37 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.69 | 0 | 0 | 525.9 | 20.85 | 10.96 | 185.1 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:41 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 529.6 | 20.71 | 10.97 | 186.4 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:43 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 531.1 | 20.67 | 10.98 | 187.4 | 0.64 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:45 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 534.9 | 20.45 | 10.94 | 182.2 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:47 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 534.7 | 20.57 | 11 | 188.7 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:51 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 540.2 | 20.25 | 10.94 | 181 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:53 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 541.6 | 20.26 | 10.97 | 188.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:55 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 545.5 | 20.02 | 10.92 | 181.3 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:23:57 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 545.4 | 20.12 | 10.97 | 187.5 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:00 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 550.7 | 19.91 | 10.95 | 184 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:02 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 550.7 | 19.92 | 10.97 | 185 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:05 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 556 | 19.71 | 10.96 | 183.6 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:07 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 556 | 19.66 | 10.93 | 182.7 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:09 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 561.4 | 19.46 | 10.92 | 181.7 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:11 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 561.3 | 19.55 | 10.97 | 188.6 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:13 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 562.9 | 19.39 | 10.92 | 180.9 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:16 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 566.7 | 19.36 | 10.97 | 188.7 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:18 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 568.1 | 19.32 | 10.97 | 188.5 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:20 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 572.1 | 19.11 | 10.93 | 182.6 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:23 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 572 | 19.16 | 10.96 | 187 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:25 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 577.4 | 18.96 | 10.95 | 184.5 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:27 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 577.4 | 18.96 | 10.95 | 185.1 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:29 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 582.6 | 18.8 | 10.95 | 186.4 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:31 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 582.6 | 18.82 | 10.96 | 187.4 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:34 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 588 | 18.55 | 10.91 | 181.3 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:36 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 588 | 18.55 | 10.91 | 181.3 | 0.94 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:38 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 589.4 | 18.52 | 10.91 | 181 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:40 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 593.2 | 18.5 | 10.97 | 188.6 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:42 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 593.2 | 18.51 | 10.98 | 181.3 | 0.93 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:44 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 594.5 | 18.46 | 10.97 | 188.3 | 0.64 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:46 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 598.6 | 18.28 | 10.94 | 183.1 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:49 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 603.9 | 18.13 | 10.95 | 186 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:54 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 609.2 | 17.99 | 10.96 | 186.9 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:56 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 609.2 | 18.01 | 10.97 | 187.9 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:24:59 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 614.5 | 17.79 | 10.93 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:03 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 614.4 | 17.87 | 10.98 | 188.6 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:05 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 619.8 | 17.69 | 10.97 | 188.6 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:07 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 619.9 | 17.64 | 10.94 | 181.6 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:09 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 621.1 | 17.66 | 10.96 | 182.6 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:11 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 625.2 | 17.47 | 10.94 | 186 | 0.71 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:14 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 630.5 | 17.33 | 10.92 | 185.1 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:16 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 631.8 | 17.29 | 10.92 | 183.1 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:20 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 635.9 | 17.16 | 10.95 | 188.2 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:24 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 637 | 16.99 | 10.89 | 180.9 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:26 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 641.1 | 17.07 | 10.94 | 188.6 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:30 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 646.5 | 16.85 | 10.89 | 181.3 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:32 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 647.6 | 16.9 | 10.94 | 187.5 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:35 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 651.7 | 16.74 | 10.91 | 184 | 0.8 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:39 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 657 | 16.63 | 10.93 | 184.6 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:41 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 657.1 | 16.61 | 10.91 | 183.6 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:44 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 658.3 | 16.57 | 10.91 | 182.7 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:46 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 662.3 | 16.52 | 10.94 | 188.6 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:49 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 667.7 | 16.33 | 10.9 | 180.9 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:51 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 667.6 | 16.4 | 10.95 | 188.6 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:52 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 672.9 | 16.28 | 10.96 | 188.5 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:25:58 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 673 | 16.22 | 10.92 | 182.6 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:00 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 678.3 | 16.11 | 10.93 | 183.6 | 0.8 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:03 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 678.3 | 16.12 | 10.93 | 185.1 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:05 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 679.5 | 16.08 | 10.95 | 186.4 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:07 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 683.6 | 15.98 | 10.92 | 183.1 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:09 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 684.8 | 15.92 | 10.9 | 182.2 | 0.87 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:10 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 688.9 | 15.81 | 10.89 | 180.9 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:14 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 690 | 15.76 | 10.94 | 188.6 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:17 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 695.5 | 15.63 | 10.87 | 181.3 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:20 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 699.7 | 15.55 | 10.88 | 188.3 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:22 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 699.8 | 15.51 | 10.85 | 183.1 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:24 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 704.8 | 15.58 | 10.98 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:28 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 705.9 | 15.58 | 10.99 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:30 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 710.1 | 15.48 | 10.99 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:32 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 715.4 | 15.36 | 10.99 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:36 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 715.4 | 15.35 | 10.98 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:39 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 716.4 | 15.24 | 10.98 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:41 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 720.7 | 15.26 | 11 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:44 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 720.7 | 15.24 | 10.98 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:46 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 725.9 | 15.14 | 10.99 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:49 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 727 | 15.11 | 10.99 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:51 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 731.3 | 15.05 | 11.01 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:54 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 736.6 | 14.93 | 11 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:56 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 736.5 | 14.94 | 11 | 200.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:26:59 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 737.6 | 14.93 | 11.01 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:01 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 741.9 | 14.83 | 11 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:03 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 742.9 | 14.82 | 11.01 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:05 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 747.1 | 14.74 | 11.01 | 200.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:08 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 747.1 | 14.73 | 11.01 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:10 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 752.4 | 14.63 | 11.01 | 200.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:12 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 757.7 | 14.51 | 10.99 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:17 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 757.7 | 14.51 | 10.99 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:20 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 763 | 14.4 | 10.99 | 200.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:23 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 764 | 14.41 | 11.01 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:25 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 768.3 | 14.33 | 11.01 | 200.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:27 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 768.3 | 14.33 | 11.01 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:29 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 773.6 | 14.24 | 11.01 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:32 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 773.6 | 14.26 | 11.03 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:35 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 778.9 | 14.16 | 11.03 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:38 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 778.9 | 14.14 | 11.02 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:40 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 784.1 | 14.06 | 11.02 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:43 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 784.1 | 14.04 | 11.01 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:45 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 789.4 | 13.94 | 11.01 | 200.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:51 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 794.7 | 13.87 | 11.02 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:53 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 795.5 | 13.88 | 11.04 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:56 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 799.9 | 13.81 | 11.05 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:27:58 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 800.7 | 13.8 | 11.05 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:01 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 805.2 | 13.73 | 11.05 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:03 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 805.2 | 13.74 | 11.06 | 200.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:04 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 810.5 | 13.64 | 11.06 | 200.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:07 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 810.4 | 13.65 | 11.07 | 200.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:09 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 811.2 | 13.65 | 11.07 | 200.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:11 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 815.7 | 13.56 | 11.06 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:16 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 821 | 13.48 | 11.07 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:18 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 821.8 | 13.47 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:20 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 826.3 | 13.39 | 11.06 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:22 | 2 | 10.9 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 826.3 | 13.38 | 11.06 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:24 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 831.6 | 13.31 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:26 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 831.6 | 13.33 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:28 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 831.6 | 13.32 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:30 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 836.9 | 13.23 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:32 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 836.9 | 13.24 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:34 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 837.6 | 13.21 | 11.07 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:35 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 842.2 | 13.14 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:37 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 842.2 | 13.14 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:39 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 842.9 | 13.15 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:41 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 847.4 | 13.09 | 11.09 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:44 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 848 | 13.07 | 11.09 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:46 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 852.7 | 13 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:48 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 852.7 | 12.99 | 11.06 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:50 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 858.1 | 12.9 | 11.07 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:52 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 858.1 | 12.91 | 11.06 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:55 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 863.3 | 12.82 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:28:59 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 868.7 | 12.73 | 11.06 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:01 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 868.7 | 12.75 | 11.07 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:04 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 874 | 12.68 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:07 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 874 | 12.65 | 11.06 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:10 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 879.2 | 12.59 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:13 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 884.5 | 12.52 | 11.07 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:18 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 885.1 | 12.52 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:22 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 889.8 | 12.45 | 11.08 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:25 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 890.4 | 12.46 | 11.09 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:27 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 895.1 | 12.38 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:28 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 900.3 | 12.29 | 11.06 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:33 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 905.6 | 12.24 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:38 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 906.2 | 12.23 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:40 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | 910.9 | 12.16 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:45 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 916.2 | 12.1 | 11.08 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:48 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 916.2 | 12.09 | 11.08 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:50 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.78 | 0 | 0 | 921.5 | 12.04 | 11.1 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:52 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 921.5 | 12.03 | 11.09 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:54 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 926.8 | 11.95 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:56 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 926.8 | 11.95 | 11.07 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:29:58 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.77 | 0 | 0 | 927.3 | 11.89 | 11.08 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:02 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.79 | 0 | 0 | 932.1 | 11.88 | 11.07 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:04 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.76 | 0 | 0 | 937.4 | 11.75 | 11.01 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:07 | 2 | 10.78 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 937.4 | 11.76 | 11.02 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:09 | 2 | 10.78 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 937.7 | 11.74 | 11.01 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:11 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:14 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:19 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:21 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.59 | 10.89 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:24 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:27 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:32 | 2 | 10.66 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.57 | 10.87 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:36 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.57 | 10.87 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:39 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:41 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:46 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.57 | 10.87 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:48 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.57 | 10.87 | 200.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:50 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.56 | 10.87 | 200.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:52 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.57 | 10.87 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:55 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:30:57 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 939.8 | 11.58 | 10.88 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:00 | 2 | 10.65 | 0.12 | 0 | -5.65 | 0 | 0 | 197.6 | 0.14 | 0.02 | 181.9 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:03 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 189.9 | 0.53 | 0.1 | 181 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:05 | 2 | 0.07 | 0.01 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 185.1 | 0.74 | 0.13 | 181.3 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:09 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 184.1 | 0.78 | 0.14 | 187.5 | 0.56 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:11 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 187.4 | 0.87 | 0.15 | 184 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:14 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 181.3 | 0.92 | 0.16 | 185 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:17 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 185.9 | 0.62 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:20 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.6 | 0.58 | 0.1 | 182.7 | 0.76 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:22 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 181.7 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:24 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 181.3 | 0.88 | 0.16 | 188.6 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:26 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 187.6 | 0.64 | 0.11 | 180.9 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:28 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 184 | 0.72 | 0.13 | 181.1 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:32 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 184.6 | 0.76 | 0.13 | 188 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:34 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 186.9 | 0.66 | 0.15 | 183.6 | 0.72 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:38 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.58 | 0.1 | 184.1 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:42 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 186.4 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:44 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 182.2 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:47 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181.1 | 0.93 | 0.16 | 188.2 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:49 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188 | 0.6 | 0.11 | 180.9 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:51 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188 | 0.6 | 0.11 | 180.9 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:52 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 183.5 | 0.81 | 0.14 | 188.6 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 185.1 | 0.75 | 0.13 | 181.3 | 0.82 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:57 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 186.4 | 0.68 | 0.12 | 187.5 | 0.56 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:31:59 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 183.2 | 0.84 | 0.15 | 183.1 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:02 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.3 | 0.58 | 0.1 | 184.6 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:05 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 186 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:07 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 186.9 | 0.58 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:09 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.6 | 0.58 | 0.1 | 181.7 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:11 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181.3 | 0.93 | 0.16 | 188.6 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:13 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.3 | 0.59 | 0.11 | 180.9 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:15 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 183.1 | 0.83 | 0.15 | 188.6 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:16 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 184 | 0.8 | 0.14 | 188.6 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:18 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 185.6 | 0.73 | 0.13 | 181.1 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:20 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 185.9 | 0.7 | 0.12 | 188 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:22 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 186.9 | 0.65 | 0.12 | 187 | 0.59 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:25 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 181.7 | 0.9 | 0.16 | 184.5 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:27 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 185.1 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:29 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.92 | 0.16 | 183.2 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:32 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 182.2 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:34 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 181.1 | 0.92 | 0.16 | 188.3 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:36 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188 | 0.62 | 0.11 | 180.9 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:38 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 187 | 0.65 | 0.12 | 181 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:40 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 184.5 | 0.76 | 0.13 | 188.6 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:43 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 185.1 | 0.74 | 0.13 | 181.3 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:45 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 186.4 | 0.67 | 0.12 | 187.5 | 0.56 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:48 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.3 | 0.58 | 0.1 | 185.5 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:52 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.7 | 0.57 | 0.1 | 184.6 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:54 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 186.9 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:56 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 182.7 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:58 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181 | 0.92 | 0.16 | 187.9 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:32:59 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.3 | 0.58 | 0.1 | 181 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:01 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 187.6 | 0.62 | 0.11 | 180.9 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:03 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 183 | 0.84 | 0.15 | 188.6 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:05 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 184 | 0.78 | 0.14 | 188.6 | 0.52 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:07 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 184.6 | 0.77 | 0.14 | 181.6 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:08 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 185.9 | 0.7 | 0.12 | 188 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:10 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 183.6 | 0.82 | 0.14 | 182.6 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:12 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 182.7 | 0.88 | 0.16 | 183.6 | 0.73 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:14 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 187.9 | 0.6 | 0.1 | 185.1 | 0.66 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:16 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 181 | 0.94 | 0.17 | 185.5 | 0.65 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:17 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.94 | 0.17 | 186.4 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:19 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 188.6 | 0.58 | 0.1 | 183.2 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:21 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 188.6 | 0.58 | 0.1 | 182.2 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:22 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 181.1 | 0.93 | 0.16 | 188.2 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:24 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 182.5 | 0.87 | 0.15 | 188.6 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:28 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 183.5 | 0.82 | 0.15 | 188.6 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:30 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 185.1 | 0.75 | 0.13 | 181.3 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:34 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 183.2 | 0.84 | 0.15 | 183.1 | 0.76 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:36 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 182.2 | 0.89 | 0.16 | 184 | 0.73 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:39 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 183.6 | 0.73 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:44 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.59 | 0.11 | 182.7 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:46 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181 | 0.92 | 0.16 | 188.5 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:48 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 188.3 | 0.59 | 0.11 | 181 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:50 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 187.5 | 0.62 | 0.11 | 180.9 | 0.84 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:52 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 184 | 0.8 | 0.14 | 188.6 | 0.53 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:54 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 185.6 | 0.73 | 0.13 | 181.1 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:56 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 185 | 0.75 | 0.13 | 188.5 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:33:58 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 183.6 | 0.82 | 0.14 | 182.6 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:00 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 182.7 | 0.86 | 0.15 | 183.6 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:01 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 187.9 | 0.61 | 0.11 | 186 | 0.63 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:03 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181 | 0.94 | 0.17 | 185.5 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:05 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.95 | 0.17 | 186.4 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0