## ZP1ES010N35313
timestamp | System State | Active Output Power [W] | Reactive Output Power [kVAr] | Apparent Output Power [kVA] | Active PCC Power [W] | Reactive PCC Power [kVAr] | Apparent PCC Power [kVA] | Voltage DC1 [V] | Current DC1 [A] | Power DC1 [W] | Voltage DC2 [V] | Current DC2 [A] | Power DC2 [W] | Charge/Discharge Power [kW] | Battery SOC [%]
2025-11-14 14:34:12 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188 | 0.61 | 0.11 | 180.9 | 0.86 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:15 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 182.9 | 0.07 | 0.01 | 183 | 25.16 | 4.6 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:17 | 2 | 4.31 | 0.08 | 0 | -4.21 | 0 | 0 | 199.8 | 23.9 | 4.44 | 185.8 | 24.72 | 4.56 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:21 | 2 | 8.44 | 0.09 | 0 | -8.39 | 0 | 0 | 185.1 | 24.05 | 4.44 | 185.3 | 24.37 | 4.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:23 | 2 | 8.63 | 0.1 | 0 | -8.69 | 0 | 0 | 184.5 | 24.01 | 4.42 | 184.2 | 24.47 | 4.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:25 | 2 | 8.69 | 0.1 | 0 | -8.52 | 0 | 0 | 183.7 | 24.48 | 4.49 | 183.4 | 24.86 | 4.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:26 | 2 | 8.44 | 0.1 | 0 | -8.54 | 0 | 0 | 186.7 | 23.09 | 4.3 | 187 | 23.59 | 4.37 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:28 | 2 | 8.42 | 0.1 | 0 | -8.45 | 0 | 0 | 182.2 | 25.34 | 4.61 | 181.9 | 25.54 | 4.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:30 | 2 | 8.74 | 0.1 | 0 | -8.23 | 0 | 0 | 188.1 | 22.53 | 4.23 | 188.4 | 23.22 | 4.37 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:32 | 2 | 8.44 | 0.09 | 0 | -8.52 | 0 | 0 | 181.1 | 25.55 | 4.62 | 181 | 25.63 | 4.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:35 | 2 | 8.53 | 0.1 | 0 | -8.33 | 0 | 0 | 188.3 | 22.52 | 4.23 | 188.3 | 23.29 | 4.36 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:38 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.53 | 0 | 0 | 182.5 | 25.27 | 4.61 | 182.7 | 25.39 | 4.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:41 | 2 | 8.49 | 0.09 | 0 | -8.43 | 0 | 0 | 183.2 | 23.06 | 4.28 | 186.2 | 23.66 | 4.39 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:43 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.63 | 0 | 0 | 184 | 24.67 | 4.53 | 184.2 | 24.87 | 4.57 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:45 | 2 | 8.45 | 0.09 | 0 | -8.32 | 0 | 0 | 184.9 | 23.79 | 4.39 | 184.6 | 24.27 | 4.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:48 | 2 | 8.81 | 0.1 | 0 | -8.39 | 0 | 0 | 186.3 | 23.31 | 4.33 | 186.6 | 23.76 | 4.42 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:50 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.59 | 0 | 0 | 187 | 22.88 | 4.27 | 187.4 | 23.4 | 4.37 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:52 | 2 | 8.44 | 0.09 | 0 | -8.01 | 0 | 0 | 181.9 | 25.45 | 4.63 | 181.5 | 25.6 | 4.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:55 | 2 | 8.52 | 0.1 | 0 | -8.23 | 0 | 0 | 188.3 | 22.49 | 4.23 | 188.5 | 23.2 | 4.37 | 0 | 0
2025-11-14 14:34:57 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.58 | 0 | 0 | 181.6 | 25.51 | 4.63 | 181.6 | 25.57 | 4.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:01 | 2 | 8.54 | 0.09 | 0 | -8.39 | 0 | 0 | 188 | 22.54 | 4.23 | 188 | 23.24 | 4.36 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:03 | 2 | 8.43 | 0.09 | 0 | -8.58 | 0 | 0 | 182.2 | 25.37 | 4.62 | 183 | 25.26 | 4.62 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:05 | 2 | 8.66 | 0.1 | 0 | -8.64 | 0 | 0 | 186 | 23.22 | 4.31 | 185.8 | 23.79 | 4.41 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:09 | 2 | 8.42 | 0.09 | 0 | -8.65 | 0 | 0 | 185.1 | 24.05 | 4.44 | 185.3 | 24.45 | 4.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:12 | 2 | 8.67 | 0.1 | 0 | -8.14 | 0 | 0 | 183.7 | 24.48 | 4.49 | 183.4 | 24.84 | 4.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:14 | 2 | 8.44 | 0.09 | 0 | -8.47 | 0 | 0 | 186.9 | 23.13 | 4.31 | 187.2 | 23.6 | 4.41 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:16 | 2 | 8.52 | 0.09 | 0 | -8.64 | 0 | 0 | 189.4 | 24.99 | 4.73 | 189.5 | 11.72 | 2.33 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:19 | 2 | -0.13 | 0 | 0 | -7.92 | 0 | 0 | 192 | 21.54 | 4.26 | 189.2 | 25.58 | 4.84 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:25 | 2 | 3.78 | 0.04 | 0 | -5.56 | 0 | 0 | 195.7 | 25.52 | 4.99 | 198.7 | 24.48 | 4.85 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:29 | 2 | 9.43 | 0.1 | 0 | -9.32 | 0 | 0 | 199.7 | 25.22 | 5.03 | 200.6 | 25.54 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:31 | 2 | 9.64 | 0.1 | 0 | -8.14 | 0 | 0 | 198.2 | 25.57 | 5.06 | 216.5 | 9.8 | 2.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:33 | 2 | 7.2 | 0.08 | 0 | -6.69 | 0 | 0 | 203 | 25.26 | 5.12 | 217 | 8.9 | 1.93 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:35 | 2 | 6.7 | 0.1 | 0 | -6.79 | 0 | 0 | 204.3 | 25.45 | 5.28 | 216.8 | 19.74 | 4.28 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:37 | 2 | 9.14 | 0.1 | 0 | -9.17 | 0 | 0 | 212.8 | 24.06 | 5.11 | 216.2 | 20.96 | 4.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:39 | 2 | 9.37 | 0.1 | 0 | -9.41 | 0 | 0 | 208.9 | 25.16 | 5.25 | 216 | 25.2 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:42 | 2 | 10.43 | 0.11 | 0 | -10.17 | 0 | 0 | 215.3 | 25.5 | 5.49 | 214 | 25.62 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:46 | 2 | 10.46 | 0.11 | 0 | -10.43 | 0 | 0 | 224.3 | 22.32 | 5 | 213.5 | 25.63 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:49 | 2 | 10.29 | 0.11 | 0 | -10.36 | 0 | 0 | 224.1 | 22.86 | 5.12 | 213 | 25.63 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:51 | 2 | 10.31 | 0.11 | 0 | -10.25 | 0 | 0 | 222 | 25.34 | 5.62 | 212 | 25.73 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:55 | 2 | 10.51 | 0.11 | 0 | -10.47 | 0 | 0 | 228.9 | 24.06 | 5.63 | 234.8 | 24.06 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:57 | 2 | 10.85 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 233.9 | 24.12 | 5.64 | 234.7 | 24.12 | 5.66 | 0 | 0
2025-11-14 14:35:59 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 233.9 | 24.11 | 5.63 | 240 | 23.57 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:01 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 239.2 | 23.59 | 5.64 | 240.1 | 23.59 | 5.66 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:04 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 239.2 | 23.58 | 5.63 | 245.3 | 23.06 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:06 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 244.6 | 23.04 | 5.63 | 245.4 | 23.04 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:08 | 2 | 10.86 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 244.6 | 23.06 | 5.64 | 245.4 | 23.04 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:10 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 249.8 | 22.58 | 5.64 | 250.7 | 22.58 | 5.66 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:13 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 249.8 | 22.59 | 5.64 | 250.7 | 22.59 | 5.66 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:15 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 255 | 22.12 | 5.64 | 255.8 | 22.12 | 5.66 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:17 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 255.2 | 22.09 | 5.63 | 256 | 22.09 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:19 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 255.2 | 22.08 | 5.63 | 256 | 22.08 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:21 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 260.5 | 21.63 | 5.63 | 261.3 | 21.63 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:23 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 260.5 | 21.61 | 5.63 | 261.3 | 21.64 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:24 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 265.6 | 21.22 | 5.63 | 266.4 | 21.22 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:26 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 265.8 | 21.22 | 5.64 | 266.6 | 21.22 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:28 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 265.8 | 21.2 | 5.63 | 266.6 | 21.2 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:30 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 265.8 | 21.19 | 5.63 | 271.9 | 20.78 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:32 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 271.1 | 20.77 | 5.63 | 271.9 | 20.77 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:33 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 271.1 | 20.79 | 5.63 | 271.9 | 20.79 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:35 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 276.2 | 20.4 | 5.62 | 277.2 | 20.35 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:37 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 276.4 | 20.34 | 5.62 | 277.2 | 20.34 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:40 | 2 | 10.87 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 281.7 | 19.98 | 5.63 | 282.4 | 20.01 | 5.65 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:43 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 281.7 | 19.99 | 5.63 | 282.4 | 19.99 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:45 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 286.8 | 19.63 | 5.63 | 287.5 | 19.63 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:47 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 287 | 19.62 | 5.63 | 287.7 | 19.26 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:50 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 292.3 | 19.26 | 5.63 | 293 | 19.26 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:54 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 297.6 | 18.9 | 5.62 | 298.3 | 18.9 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:36:57 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 297.6 | 18.9 | 5.62 | 298.3 | 18.9 | 5.64 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:00 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 302.6 | 18.58 | 5.62 | 303.3 | 18.58 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:02 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 303 | 18.55 | 5.62 | 303.6 | 18.55 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:04 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 303 | 18.56 | 5.62 | 303.6 | 18.56 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:06 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 308.3 | 18.23 | 5.62 | 308.9 | 18.23 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:08 | 2 | 10.88 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 308.3 | 18.23 | 5.62 | 308.9 | 18.23 | 5.63 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:10 | 2 | 10.89 | 0.12 | 0 | -10.75 | 0 | 0 | 313.7 | 17.69 | 5.55 | 314.4 | 17.69 | 5.56 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:13 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 313.8 | 17.68 | 5.54 | 314.4 | 17.68 | 5.56 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:15 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 319 | 17.38 | 5.54 | 319.7 | 17.38 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:18 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 319 | 17.39 | 5.54 | 319.7 | 17.39 | 5.56 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:22 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 324.3 | 17.09 | 5.54 | 325 | 17.09 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:24 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 324.3 | 17.08 | 5.54 | 329.7 | 16.84 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:26 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 329.6 | 16.82 | 5.54 | 330.3 | 16.82 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:27 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 329.6 | 16.82 | 5.54 | 330.3 | 16.82 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:29 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 329.6 | 16.82 | 5.54 | 330.2 | 16.82 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:31 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 335 | 16.54 | 5.54 | 335.5 | 16.54 | 5.55 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:32 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 335 | 16.56 | 5.55 | 335.5 | 16.56 | 5.56 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:35 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 339.7 | 16.29 | 5.53 | 340.8 | 16.26 | 5.54 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:37 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 340.3 | 16.26 | 5.53 | 340.8 | 16.25 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:40 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 345.6 | 15.99 | 5.53 | 346.1 | 15.99 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:43 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 345.6 | 16.01 | 5.53 | 346.1 | 16.01 | 5.54 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:46 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 350.8 | 15.78 | 5.53 | 351.4 | 15.78 | 5.54 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:48 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 350.8 | 15.75 | 5.52 | 351.4 | 15.75 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:50 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 350.8 | 15.77 | 5.52 | 356.7 | 15.51 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:52 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 356.1 | 15.51 | 5.52 | 356.7 | 15.51 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:54 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 356.2 | 15.5 | 5.52 | 356.7 | 15.5 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:56 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 361.4 | 15.27 | 5.52 | 362 | 15.27 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:37:58 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 361.4 | 15.26 | 5.51 | 362 | 15.26 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:00 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 366.8 | 15.03 | 5.51 | 367.3 | 15.03 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:04 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.56 | 0 | 0 | 371.3 | 14.87 | 5.52 | 371.8 | 14.87 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:06 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 372.1 | 14.85 | 5.52 | 372.6 | 14.85 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:08 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 372.1 | 14.85 | 5.52 | 372.6 | 14.85 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:10 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 377.4 | 14.63 | 5.52 | 377.9 | 14.63 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:12 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 377.4 | 14.62 | 5.52 | 377.9 | 14.62 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:15 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 381.8 | 14.46 | 5.52 | 383.1 | 14.42 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:18 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 382.6 | 14.43 | 5.52 | 383.1 | 14.43 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:20 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 387.1 | 14.25 | 5.51 | 387.5 | 14.2 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:22 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 387.9 | 14.2 | 5.51 | 388.4 | 14.2 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:24 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 387.9 | 14.2 | 5.51 | 388.4 | 14.2 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:26 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 393.2 | 14.01 | 5.51 | 393.7 | 14.01 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:29 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 393.2 | 13.84 | 5.5 | 398.1 | 13.84 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:31 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 398.5 | 13.81 | 5.5 | 399 | 13.81 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:33 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 398.5 | 13.86 | 5.52 | 399 | 13.86 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:35 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 403.8 | 13.69 | 5.53 | 404.2 | 13.69 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:37 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 403.8 | 13.69 | 5.52 | 404.2 | 13.69 | 5.53 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:40 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 409 | 13.5 | 5.52 | 409.5 | 13.49 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:44 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 409.1 | 13.49 | 5.52 | 409.5 | 13.49 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:46 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 414.3 | 13.31 | 5.51 | 414.8 | 13.31 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:49 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 414.4 | 13.29 | 5.51 | 419 | 13.16 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:52 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 419.6 | 13.13 | 5.51 | 420.1 | 13.13 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:54 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 419.6 | 12.97 | 5.51 | 425.4 | 12.97 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:57 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 424.9 | 12.97 | 5.51 | 425.4 | 12.97 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:38:59 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 429.1 | 12.85 | 5.51 | 429.6 | 12.85 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:01 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 430.2 | 12.81 | 5.51 | 430.7 | 12.81 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:03 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 430.2 | 12.82 | 5.51 | 430.7 | 12.82 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:05 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 434.5 | 12.69 | 5.51 | 434.9 | 12.69 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:07 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 435.6 | 12.66 | 5.51 | 440.2 | 12.53 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:12 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 440.9 | 12.5 | 5.51 | 441.3 | 12.5 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:14 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 445 | 12.38 | 5.51 | 445.4 | 12.38 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:16 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 446.1 | 12.35 | 5.51 | 446.5 | 12.35 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:18 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 446.1 | 12.37 | 5.51 | 446.5 | 12.37 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:20 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 450.3 | 12.25 | 5.51 | 450.7 | 12.25 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:22 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 451.4 | 12.21 | 5.51 | 451.8 | 12.21 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:24 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 455.5 | 12.09 | 5.5 | 455.9 | 12.09 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:26 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 456.7 | 12.06 | 5.51 | 457.1 | 12.06 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:28 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 456.6 | 12.06 | 5.51 | 457.1 | 12.06 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:30 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 456.7 | 11.93 | 5.51 | 462.4 | 11.93 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:31 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 462 | 11.92 | 5.5 | 462.4 | 11.92 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:33 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 462 | 11.92 | 5.51 | 462.4 | 11.92 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:35 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 466.1 | 11.82 | 5.51 | 466.4 | 11.82 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:36 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 467.3 | 11.78 | 5.5 | 467.7 | 11.78 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:38 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 467.3 | 11.77 | 5.5 | 467.7 | 11.77 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:41 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 472.7 | 11.63 | 5.5 | 473 | 11.63 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:43 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 472.7 | 11.63 | 5.5 | 472.9 | 11.63 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:45 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 476.7 | 11.54 | 5.5 | 477 | 11.54 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:46 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 478 | 11.51 | 5.5 | 478.3 | 11.51 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:50 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 478 | 11.37 | 5.49 | 483.5 | 11.37 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:53 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 483.2 | 11.39 | 5.5 | 483.5 | 11.39 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:55 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 487.3 | 11.3 | 5.5 | 487.5 | 11.3 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:57 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 488.5 | 11.26 | 5.5 | 488.8 | 11.26 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:39:59 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 492.5 | 11.16 | 5.49 | 492.7 | 11.16 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:01 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 493.8 | 11.13 | 5.49 | 494.1 | 11.13 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:03 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 493.8 | 11.14 | 5.5 | 494.1 | 11.14 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:05 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 499.1 | 11.02 | 5.5 | 499.4 | 11.02 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:08 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 499.1 | 11.02 | 5.5 | 499.4 | 11.02 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:09 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 504.4 | 10.89 | 5.49 | 504.6 | 10.89 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:13 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 504.4 | 10.88 | 5.49 | 509.9 | 10.77 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:16 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 509.7 | 10.77 | 5.49 | 509.9 | 10.77 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:20 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 513.6 | 10.7 | 5.49 | 513.7 | 10.7 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:22 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 515 | 10.67 | 5.5 | 515.2 | 10.67 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:24 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 520.3 | 10.55 | 5.49 | 520.5 | 10.55 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:27 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 520.3 | 10.55 | 5.49 | 520.5 | 10.55 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:29 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 524.1 | 10.48 | 5.49 | 524.2 | 10.48 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:31 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 525.6 | 10.45 | 5.49 | 525.8 | 10.45 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:35 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 530.9 | 10.33 | 5.48 | 531.1 | 10.33 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:37 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 530.9 | 10.32 | 5.48 | 531.1 | 10.32 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:39 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 530.9 | 10.33 | 5.48 | 531.1 | 10.33 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:41 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 534.6 | 10.26 | 5.49 | 534.8 | 10.23 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:42 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 536.2 | 10.23 | 5.48 | 536.4 | 10.23 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:44 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 539.8 | 10.17 | 5.49 | 540 | 10.17 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:46 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 541.5 | 10.13 | 5.48 | 541.6 | 10.13 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:48 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 541.5 | 10.13 | 5.48 | 541.7 | 10.13 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:51 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 546.8 | 10.02 | 5.48 | 550.5 | 9.96 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:56 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 552 | 9.92 | 5.48 | 552.2 | 9.92 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:40:58 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 552 | 9.93 | 5.48 | 552.2 | 9.93 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:01 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 557.3 | 9.84 | 5.48 | 557.5 | 9.84 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:03 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 557.3 | 9.84 | 5.48 | 557.5 | 9.84 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:05 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 560.9 | 9.78 | 5.48 | 561 | 9.78 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:07 | 2 | 10.76 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 562.6 | 9.75 | 5.48 | 562.8 | 9.75 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:09 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 562.6 | 9.75 | 5.49 | 562.8 | 9.75 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:11 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 567.9 | 9.65 | 5.48 | 568 | 9.65 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:15 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 573.3 | 9.56 | 5.48 | 573.3 | 9.56 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:18 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.62 | 0 | 0 | 573.3 | 9.55 | 5.47 | 573.4 | 9.55 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:21 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 578.6 | 9.47 | 5.48 | 578.6 | 9.47 | 5.48 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:23 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 578.6 | 9.45 | 5.47 | 578.6 | 9.45 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:26 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 583.8 | 9.36 | 5.47 | 583.9 | 9.36 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:28 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.61 | 0 | 0 | 587.2 | 9.28 | 5.47 | 589.2 | 9.28 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:34 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 592.5 | 9.2 | 5.47 | 594.5 | 9.2 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:38 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 594.4 | 9.2 | 5.47 | 594.5 | 9.2 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:41 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 599.7 | 9.12 | 5.47 | 599.8 | 9.12 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:43 | 2 | 10.75 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 603.1 | 9.07 | 5.47 | 603 | 9.07 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:47 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 605 | 9.03 | 5.46 | 605.1 | 9.03 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:49 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 608.4 | 8.99 | 5.47 | 608.3 | 8.99 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:52 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 610.4 | 8.96 | 5.47 | 610.3 | 8.96 | 5.47 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:55 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 615.6 | 8.87 | 5.46 | 615.6 | 8.87 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:57 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 615.6 | 8.88 | 5.46 | 615.6 | 8.88 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:41:58 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 615.6 | 8.88 | 5.46 | 615.6 | 8.88 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:00 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 620.9 | 8.8 | 5.46 | 620.9 | 8.8 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:03 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 621 | 8.79 | 5.46 | 620.9 | 8.79 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:06 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 626.2 | 8.72 | 5.46 | 626.2 | 8.72 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:07 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 626.2 | 8.72 | 5.46 | 626.2 | 8.72 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:09 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 626.3 | 8.71 | 5.45 | 626.2 | 8.71 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:11 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 629.5 | 8.67 | 5.45 | 631.5 | 8.64 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:12 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 631.6 | 8.63 | 5.45 | 631.5 | 8.63 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:14 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 634.8 | 8.58 | 5.45 | 634.6 | 8.58 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:16 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 636.9 | 8.55 | 5.45 | 636.8 | 8.55 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:18 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 636.9 | 8.56 | 5.45 | 636.8 | 8.56 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:19 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 636.9 | 8.56 | 5.45 | 636.8 | 8.56 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:21 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 642.2 | 8.49 | 5.45 | 642.1 | 8.49 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:23 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 642.2 | 8.48 | 5.45 | 645.1 | 8.45 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:25 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 647.4 | 8.42 | 5.45 | 647.3 | 8.42 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:27 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 647.4 | 8.43 | 5.45 | 647.3 | 8.42 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:31 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 652.7 | 8.36 | 5.46 | 652.6 | 8.36 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:35 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 655.8 | 8.32 | 5.46 | 657.9 | 8.3 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:37 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 658 | 8.29 | 5.46 | 657.9 | 8.29 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:41 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 663.3 | 8.22 | 5.45 | 663.2 | 8.22 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:43 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | 663.3 | 8.22 | 5.45 | 663.2 | 8.22 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:45 | 2 | 10.73 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 666.3 | 8.18 | 5.45 | 666.2 | 8.16 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:47 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 668.6 | 8.14 | 5.44 | 668.5 | 8.14 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:49 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 673.9 | 8.08 | 5.44 | 673.8 | 8.08 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:52 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 673.9 | 8.08 | 5.45 | 673.8 | 8.08 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:54 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 676.9 | 8.05 | 5.45 | 676.7 | 8.05 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:56 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 679.3 | 8.03 | 5.45 | 679 | 8.03 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:42:59 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 679.3 | 8.03 | 5.45 | 679 | 8.03 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:01 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 684.5 | 7.96 | 5.45 | 684.3 | 7.97 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:03 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 690 | 7.84 | 5.41 | 689.8 | 7.87 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:09 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 690 | 7.83 | 5.43 | 692.7 | 7.84 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:11 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 695.3 | 7.79 | 5.41 | 695.1 | 7.82 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:13 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 695.3 | 7.79 | 5.41 | 700.3 | 7.76 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:18 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 703.5 | 7.7 | 5.42 | 703.2 | 7.73 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:22 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 705.9 | 7.65 | 5.4 | 705.6 | 7.71 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:24 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 705.9 | 7.66 | 5.4 | 705.6 | 7.71 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:26 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 711.2 | 7.62 | 5.42 | 710.9 | 7.64 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:28 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 711.2 | 7.62 | 5.42 | 710.9 | 7.64 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:30 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 714 | 7.59 | 5.42 | 713.7 | 7.61 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:32 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 716.4 | 7.55 | 5.41 | 716.1 | 7.59 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:34 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 716.4 | 7.56 | 5.41 | 716.1 | 7.58 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:35 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 721.7 | 7.5 | 5.41 | 721.4 | 7.53 | 5.42 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:38 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 721.7 | 7.5 | 5.41 | 721.4 | 7.52 | 5.42 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:40 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 724.6 | 7.48 | 5.42 | 724.3 | 7.48 | 5.42 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:42 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 727 | 7.44 | 5.41 | 726.7 | 7.46 | 5.42 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:44 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 729.8 | 7.42 | 5.42 | 729.5 | 7.43 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:47 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.56 | 0 | 0 | 732.3 | 7.4 | 5.42 | 732 | 7.44 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:50 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 735.1 | 7.37 | 5.42 | 734.8 | 7.41 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:52 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 737.6 | 7.36 | 5.43 | 737.3 | 7.38 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:55 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 740.4 | 7.33 | 5.43 | 740 | 7.37 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:57 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 742.9 | 7.3 | 5.43 | 742.5 | 7.34 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:43:59 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 742.9 | 7.28 | 5.41 | 742.5 | 7.33 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:00 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 748.1 | 7.25 | 5.42 | 747.8 | 7.28 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:04 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 748.1 | 7.25 | 5.43 | 750.5 | 7.25 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:06 | 2 | 10.71 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 753.4 | 7.2 | 5.43 | 753.1 | 7.22 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:08 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 753.4 | 7.2 | 5.43 | 753.1 | 7.23 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:10 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.56 | 0 | 0 | 758.8 | 7.14 | 5.42 | 758.4 | 7.16 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:13 | 2 | 10.67 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 758.8 | 7.14 | 5.42 | 758.4 | 7.18 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:15 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 761.4 | 7.13 | 5.43 | 761 | 7.15 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:17 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 764 | 7.09 | 5.42 | 763.6 | 7.12 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:19 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.59 | 0 | 0 | 764 | 7.04 | 5.42 | 768.9 | 7.09 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:23 | 2 | 10.7 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 769.3 | 7.04 | 5.42 | 768.9 | 7.07 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:25 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 771.8 | 7.04 | 5.43 | 771.5 | 7.06 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:27 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 774.6 | 6.99 | 5.41 | 774.2 | 7.04 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:29 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 777.1 | 6.98 | 5.42 | 776.8 | 7 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:31 | 2 | 10.68 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 779.8 | 6.96 | 5.42 | 779.5 | 7 | 5.46 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:33 | 2 | 10.69 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 779.8 | 6.95 | 5.42 | 779.5 | 6.99 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:35 | 2 | 10.68 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 782.3 | 6.93 | 5.42 | 782 | 6.95 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:37 | 2 | 10.68 | 0.12 | 0 | -10.57 | 0 | 0 | 790.4 | 6.86 | 5.42 | 790 | 6.89 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:42 | 2 | 10.68 | 0.12 | 0 | -10.58 | 0 | 0 | 790.4 | 6.86 | 5.42 | 790.1 | 6.88 | 5.44 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:44 | 2 | 10.67 | 0.12 | 0 | -10.56 | 0 | 0 | 792.9 | 6.86 | 5.44 | 792.5 | 6.85 | 5.43 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:47 | 2 | 10.68 | 0.12 | 0 | -10.63 | 0 | 0 | 795.6 | 6.89 | 5.48 | 795.2 | 6.92 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:51 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 800.8 | 6.85 | 5.48 | 800.5 | 6.87 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:54 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 800.8 | 6.85 | 5.49 | 805.8 | 6.83 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:56 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 806.1 | 6.82 | 5.49 | 805.8 | 6.83 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:44:59 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 806.1 | 6.81 | 5.49 | 805.8 | 6.83 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:01 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 811.4 | 6.78 | 5.5 | 811 | 6.79 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:03 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 811.4 | 6.78 | 5.5 | 811 | 6.8 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:05 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 816.6 | 6.74 | 5.5 | 816.3 | 6.76 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:08 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 816.6 | 6.72 | 5.5 | 818.6 | 6.73 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:11 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 821.9 | 6.68 | 5.49 | 821.6 | 6.7 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:14 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 824.2 | 6.67 | 5.49 | 823.9 | 6.69 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:16 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 827.3 | 6.65 | 5.5 | 826.9 | 6.66 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:18 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 827.3 | 6.63 | 5.48 | 826.9 | 6.67 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:20 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 829.5 | 6.63 | 5.5 | 829.2 | 6.65 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:22 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 832.5 | 6.61 | 5.5 | 832.1 | 6.63 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:24 | 2 | 10.82 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 834.8 | 6.59 | 5.5 | 834.4 | 6.62 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:26 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 837.8 | 6.56 | 5.5 | 837.4 | 6.59 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:29 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 837.8 | 6.57 | 5.5 | 837.4 | 6.6 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:31 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 843.1 | 6.51 | 5.49 | 842.7 | 6.55 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:33 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 843.1 | 6.53 | 5.5 | 842.7 | 6.54 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:35 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 845.2 | 6.52 | 5.51 | 844.9 | 6.51 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:36 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 848.3 | 6.48 | 5.5 | 847.9 | 6.5 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:38 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 848.3 | 6.47 | 5.49 | 848 | 6.5 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:40 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 853.6 | 6.42 | 5.48 | 853.2 | 6.47 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:42 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 853.6 | 6.43 | 5.48 | 853.2 | 6.46 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:44 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 853.6 | 6.42 | 5.48 | 853.2 | 6.46 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:45 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 855.7 | 6.43 | 5.5 | 855.3 | 6.45 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:48 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 858.9 | 6.39 | 5.49 | 858.5 | 6.42 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:50 | 2 | 10.82 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 858.9 | 6.41 | 5.51 | 858.5 | 6.38 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:52 | 2 | 10.82 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 864.2 | 6.37 | 5.5 | 863.7 | 6.38 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:53 | 2 | 10.82 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 866.3 | 6.36 | 5.51 | 865.8 | 6.35 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:57 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 869.5 | 6.32 | 5.49 | 869 | 6.34 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:45:59 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 869.5 | 6.32 | 5.5 | 869 | 6.34 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:01 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 874.8 | 6.29 | 5.5 | 874.3 | 6.3 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:03 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 874.8 | 6.29 | 5.5 | 874.3 | 6.32 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:05 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 876.7 | 6.25 | 5.5 | 879.6 | 6.28 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:09 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 885.3 | 6.19 | 5.48 | 884.9 | 6.22 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:12 | 2 | 10.79 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 887.3 | 6.2 | 5.5 | 890.2 | 6.2 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:18 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 892.5 | 6.18 | 5.51 | 892.1 | 6.19 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:22 | 2 | 10.81 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 895.9 | 6.13 | 5.49 | 895.5 | 6.16 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:24 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 895.9 | 6.13 | 5.5 | 897.3 | 6.15 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:27 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.74 | 0 | 0 | 901.2 | 6.09 | 5.5 | 902.6 | 6.11 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:31 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 906.5 | 6.06 | 5.5 | 906 | 6.09 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:33 | 2 | 10.79 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 906.4 | 6.06 | 5.5 | 906 | 6.09 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:35 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 911.7 | 6.03 | 5.49 | 911.3 | 6.05 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:37 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 911.7 | 6.02 | 5.49 | 911.3 | 6.06 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:39 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 913.5 | 6.03 | 5.5 | 916.6 | 6.01 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:43 | 2 | 10.78 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 917 | 5.99 | 5.5 | 916.5 | 6.02 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:45 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 922.3 | 5.96 | 5.49 | 921.8 | 5.99 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:47 | 2 | 10.79 | 0.12 | 0 | -10.72 | 0 | 0 | 924 | 5.95 | 5.5 | 923.6 | 5.96 | 5.5 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:51 | 2 | 10.78 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 927.6 | 5.93 | 5.5 | 927.1 | 5.95 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:53 | 2 | 10.79 | 0.12 | 0 | -10.71 | 0 | 0 | 927.6 | 5.91 | 5.49 | 927.1 | 5.94 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:56 | 2 | 10.79 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 932.8 | 5.9 | 5.51 | 932.3 | 5.91 | 5.51 | 0 | 0
2025-11-14 14:46:58 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.73 | 0 | 0 | 932.8 | 5.9 | 5.5 | 932.3 | 5.92 | 5.52 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:00 | 2 | 10.8 | 0.12 | 0 | -10.68 | 0 | 0 | 938.1 | 5.83 | 5.47 | 937.7 | 5.85 | 5.49 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:03 | 2 | 10.74 | 0.12 | 0 | -10.68 | 0 | 0 | 938.1 | 5.85 | 5.49 | 939.4 | 5.8 | 5.45 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:06 | 2 | 10.72 | 0.12 | 0 | -10.48 | 0 | 0 | 943.7 | 5.64 | 5.33 | 943.3 | 5.65 | 5.33 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:08 | 2 | 10.43 | 0.11 | 0 | -10.38 | 0 | 0 | 943.7 | 5.65 | 5.33 | 943.3 | 5.65 | 5.33 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:10 | 2 | 10.43 | 0.11 | 0 | -10.31 | 0 | 0 | 945.4 | 5.6 | 5.29 | 945 | 5.58 | 5.27 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:12 | 2 | 10.24 | 0.11 | 0 | -10.07 | 0 | 0 | 949.3 | 5.44 | 5.16 | 948.8 | 5.45 | 5.17 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:14 | 2 | 10.12 | 0.11 | 0 | -10.07 | 0 | 0 | 949.9 | 5.43 | 5.16 | 949.5 | 5.42 | 5.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:16 | 2 | 10.09 | 0.11 | 0 | -9.97 | 0 | 0 | 951.5 | 5.36 | 5.1 | 951.1 | 5.37 | 5.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:18 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.39 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:23 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.95 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:26 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.96 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.39 | 5.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:28 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.96 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.39 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:30 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.36 | 5.1 | 951.1 | 5.39 | 5.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:32 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.95 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:34 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.95 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:36 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.95 | 0 | 0 | 951.5 | 5.38 | 5.12 | 951.1 | 5.38 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:38 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.38 | 5.12 | 951.1 | 5.37 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:40 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.37 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:43 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:48 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.38 | 5.12 | 951.1 | 5.37 | 5.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:51 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.37 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:55 | 2 | 10 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:57 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.37 | 5.11 | 951.1 | 5.38 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:47:59 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.93 | 0 | 0 | 951.5 | 5.36 | 5.1 | 951.1 | 5.38 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:01 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.36 | 5.1 | 951.1 | 5.38 | 5.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:03 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -9.94 | 0 | 0 | 951.5 | 5.36 | 5.1 | 951.1 | 5.39 | 5.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:06 | 2 | 9.99 | 0.11 | 0 | -5.86 | 0 | 0 | 201.7 | 0.01 | 0 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:09 | 2 | -0.12 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 190.7 | 0.48 | 0.09 | 191.2 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:11 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181 | 0.92 | 0.16 | 181 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:13 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.7 | 0.56 | 0.1 | 188.7 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:15 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 180.9 | 0.92 | 0.1 | 188.6 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:20 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 181.6 | 0.9 | 0.16 | 182.6 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:23 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 187.1 | 0.65 | 0.12 | 187 | 0.57 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:25 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 186 | 0.74 | 0.13 | 184.5 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:28 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 184.1 | 0.78 | 0.14 | 184.1 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:30 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 186.4 | 0.67 | 0.12 | 186.4 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:35 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 181.3 | 0.91 | 0.16 | 181.3 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:37 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.7 | 0.56 | 0.1 | 188.6 | 0.48 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:39 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 180.9 | 0.92 | 0.1 | 188.6 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:42 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 188.6 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:44 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 181.3 | 0.91 | 0.16 | 181.3 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:45 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 182 | 0.86 | 0.11 | 187.5 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:47 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 186.5 | 0.66 | 0.12 | 186.5 | 0.58 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:49 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 185 | 0.72 | 0.13 | 185 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:53 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 183.6 | 0.8 | 0.14 | 183.6 | 0.71 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:56 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 182.7 | 0.85 | 0.15 | 182.7 | 0.77 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:48:58 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 181.7 | 0.9 | 0.16 | 181.7 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:00 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.6 | 0.56 | 0.1 | 188.6 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:02 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 180.9 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:04 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.7 | 0.58 | 0.1 | 188.7 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:06 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 188.5 | 0.57 | 0.1 | 188.5 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:08 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188 | 0.61 | 0.11 | 188 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:12 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 183.5 | 0.8 | 0.14 | 183.6 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:14 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 184.5 | 0.76 | 0.13 | 184.5 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:16 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 184.1 | 0.78 | 0.14 | 184.1 | 0.69 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:18 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 186.4 | 0.66 | 0.12 | 186.4 | 0.58 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:20 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 187.4 | 0.61 | 0.11 | 187.4 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:22 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 182.2 | 0.85 | 0.16 | 181.3 | 0.79 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:23 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.7 | 0.55 | 0.1 | 188.7 | 0.48 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:26 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 180.9 | 0.92 | 0.16 | 181 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:28 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 188.6 | 0.56 | 0.1 | 188.6 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:30 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 188.6 | 0.56 | 0.1 | 188.6 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:32 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 181.3 | 0.9 | 0.16 | 182.1 | 0.77 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:34 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 187.5 | 0.61 | 0.11 | 187.5 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:35 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 186.5 | 0.66 | 0.12 | 186.5 | 0.58 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:37 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 184 | 0.78 | 0.14 | 184 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:39 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 184.6 | 0.74 | 0.13 | 184.6 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:42 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 186.9 | 0.63 | 0.11 | 186.9 | 0.57 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:44 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 182.7 | 0.84 | 0.15 | 182.7 | 0.76 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:46 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 181.7 | 0.88 | 0.15 | 188.5 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:49 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 180.9 | 0.91 | 0.16 | 180.9 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:52 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.6 | 0.56 | 0.1 | 181.1 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:56 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188 | 0.59 | 0.11 | 188 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:49:59 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 187 | 0.64 | 0.11 | 187 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:03 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 185.1 | 0.73 | 0.13 | 185.1 | 0.65 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:05 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 186.4 | 0.67 | 0.12 | 186.4 | 0.59 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:07 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 182.2 | 0.86 | 0.15 | 182.2 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:11 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 188.7 | 0.56 | 0.1 | 188.6 | 0.49 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:13 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 180.9 | 0.91 | 0.16 | 181 | 0.83 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:18 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 181.3 | 0.91 | 0.16 | 181.3 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:21 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 188.3 | 0.59 | 0.11 | 187.5 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:24 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 184 | 0.79 | 0.14 | 184 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:26 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 185.5 | 0.73 | 0.13 | 184.6 | 0.67 | 0.12 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:30 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 182.7 | 0.85 | 0.15 | 182.7 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:34 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 187.8 | 0.6 | 0.11 | 187.9 | 0.52 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:36 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 181 | 0.92 | 0.16 | 181 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:38 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 180.9 | 0.83 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:41 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 181.1 | 0.93 | 0.16 | 181.1 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:44 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 181.6 | 0.89 | 0.11 | 188 | 0.53 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:46 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 187.1 | 0.65 | 0.12 | 187 | 0.57 | 0.1 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:48 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 183.5 | 0.81 | 0.14 | 183.6 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:50 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 185.5 | 0.72 | 0.13 | 185.5 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:54 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 186.4 | 0.67 | 0.12 | 186.4 | 0.6 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:56 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 182.2 | 0.88 | 0.16 | 182.2 | 0.78 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:50:58 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 181.3 | 0.91 | 0.16 | 181.3 | 0.81 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:51:01 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 180.9 | 0.93 | 0.16 | 180.9 | 0.83 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:51:03 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 188.6 | 0.57 | 0.1 | 188.6 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:51:05 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 181 | 0.92 | 0.16 | 181 | 0.82 | 0.14 | 0 | 0
2025-11-14 14:51:08 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 188.3 | 0.59 | 0.1 | 188.3 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0
2025-11-14 14:51:10 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 187.5 | 0.62 | 0.11 | 183.1 | 0.72 | 0.13 | 0 | 0