## ZQ1025003KE22A190510
timestamp | System State | Active Output Power [W] | Reactive Output Power [kVAr] | Apparent Output Power [kVA] | Active PCC Power [W] | Reactive PCC Power [kVAr] | Apparent PCC Power [kVA] | Voltage DC1 [V] | Current DC1 [A] | Power DC1 [W] | Voltage DC2 [V] | Current DC2 [A] | Power DC2 [W] | Charge/Discharge Power [kW] | Battery SOC [%] | External Power [kW]
2025-11-11 11:35:01 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 164.5 | 0.9 | 0.14 | 180.3 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0 | 26
2025-11-11 11:35:04 | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 420.6 | 0.77 | 0.32 | 420.8 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 62
2025-11-11 11:35:06 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:35:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 423.3 | 0.01 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:35:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 423.3 | 0.05 | 0.02 | 423.5 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:14 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:16 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:18 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3 | 0.02 | 0.01 | 423.5 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:35:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 423.3 | 0.05 | 0.02 | 423.5 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:35:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3 | 0.03 | 0.01 | 423.5 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:35:27 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0.01 | 0 | 423.5 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0.06 | 0.02 | 423.5 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:35:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:34 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 424.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:36 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 22
2025-11-11 11:35:37 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 421.8 | 0.51 | 0.21 | 421.7 | 0.51 | 0.21 | 0 | 0 | 24
2025-11-11 11:35:39 | 2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 0 | 426.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 14
2025-11-11 11:35:41 | 2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:43 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 420.7 | 0.72 | 0.3 | 421 | 0.73 | 0.31 | 0 | 0 | 36
2025-11-11 11:35:45 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 421.1 | 0.63 | 0.26 | 421.3 | 0.64 | 0.26 | 0 | 0 | 18
2025-11-11 11:35:46 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:48 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0.45 | 0.19 | 421.9 | 0.47 | 0.19 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:50 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 421.1 | 0.59 | 0.25 | 421.4 | 0.62 | 0.26 | 0 | 0 | 35
2025-11-11 11:35:52 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2025-11-11 11:35:54 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 421.1 | 0.59 | 0.25 | 421.4 | 0.62 | 0.26 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:35:56 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0.21 | 0.08 | 422.7 | 0.24 | 0.1 | 0 | 0 | 32
2025-11-11 11:35:58 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:36:00 | 2 | 0.34 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 421.2 | 0.59 | 0.24 | 421.5 | 0.59 | 0.25 | 0 | 0 | 6
2025-11-11 11:36:01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2025-11-11 11:36:03 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 423.2 | 1.16 | 0.48 | 419.5 | 1.16 | 0.48 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 11:36:05 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2025-11-11 11:36:07 | 2 | -0.05 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 421.9 | 0.37 | 0.15 | 422.2 | 0.37 | 0.15 | 0 | 0 | 46
2025-11-11 11:36:09 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 421.6 | 0.42 | 0.17 | 421.8 | 0.43 | 0.18 | 0 | 0 | 29
2025-11-11 11:36:11 | 2 | 0.85 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 423.8 | 0 | 0 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:36:13 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 421.6 | 0.49 | 0.2 | 421.8 | 0.48 | 0.2 | 0 | 0 | 74
2025-11-11 11:36:15 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 424.5 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2025-11-11 11:36:17 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7 | 0 | 0 | 431.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:36:19 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 419.2 | 1.21 | 0.5 | 419.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 76
2025-11-11 11:36:21 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 418.2 | 1.47 | 0.61 | 418.5 | 1.46 | 0.61 | 0 | 0 | 15
2025-11-11 11:36:23 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 429.9 | 0 | 0 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2025-11-11 11:36:24 | 2 | 0.39 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2025-11-11 11:36:26 | 2 | -0.03 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 420.2 | 0.91 | 0.38 | 420.4 | 0.9 | 0.37 | 0 | 0 | 48
2025-11-11 11:36:28 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 0 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2025-11-11 11:36:30 | 2 | 0.97 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 429.4 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:36:31 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 419.9 | 0.94 | 0.39 | 420.2 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 6
2025-11-11 11:36:33 | 2 | 1.12 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 425.7 | 0 | 0 | 432.2 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 10
2025-11-11 11:36:35 | 2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2025-11-11 11:36:37 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 417.4 | 1.69 | 0.7 | 417.7 | 1.71 | 0.71 | 0 | 0 | 98
2025-11-11 11:36:38 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 418.5 | 1.38 | 0.42 | 420 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 30
2025-11-11 11:36:40 | 2 | 0.76 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2025-11-11 11:36:42 | 2 | 0.43 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 420 | 0.97 | 0.4 | 420.3 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0 | 114
2025-11-11 11:36:44 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 418.1 | 1.47 | 0.74 | 417.3 | 1.79 | 0.74 | 0 | 0 | 58
2025-11-11 11:36:45 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 420.1 | 0.88 | 0.37 | 420.3 | 0.91 | 0.38 | 0 | 0 | 86
2025-11-11 11:36:47 | 2 | 1.37 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 427.6 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2025-11-11 11:36:49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 423.3 | 0.75 | 0.31 | 420.9 | 0.72 | 0.3 | 0 | 0 | 38
2025-11-11 11:36:51 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 417.5 | 1.65 | 0.68 | 417.8 | 1.65 | 0.68 | 0 | 0 | 80
2025-11-11 11:36:53 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 421.6 | 0.46 | 0.19 | 421.8 | 0.46 | 0.19 | 0 | 0 | 16
2025-11-11 11:36:54 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 431.8 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2025-11-11 11:36:56 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2025-11-11 11:36:58 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 418.6 | 1.34 | 0.56 | 418.9 | 1.34 | 0.56 | 0 | 0 | 34
2025-11-11 11:37:01 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 424.9 | 0 | 0 | 430.3 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 102
2025-11-11 11:37:02 | 2 | 1.36 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 418 | 1.51 | 0.63 | 418.3 | 1.53 | 0.63 | 0 | 0 | 92
2025-11-11 11:37:04 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 418.4 | 1.43 | 0.59 | 418.6 | 1.43 | 0.6 | 0 | 0 | 34
2025-11-11 11:37:06 | 2 | 1.81 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2025-11-11 11:37:08 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 414.8 | 2.42 | 1 | 415.1 | 2.46 | 1.02 | 0 | 0 | 143
2025-11-11 11:37:09 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 416.8 | 1.84 | 0.76 | 417.1 | 1.88 | 0.01 | 0 | 0 | 45
2025-11-11 11:37:11 | 2 | 1.63 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 431.7 | 0 | 0 | 432 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 7
2025-11-11 11:37:13 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 419 | 1.22 | 0.51 | 419.3 | 1.24 | 0.52 | 0 | 0 | 120
2025-11-11 11:37:15 | 2 | -0.02 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 416.2 | 2.04 | 0.84 | 416.5 | 2.06 | 1.05 | 0 | 0 | 139
2025-11-11 11:37:17 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 417 | 1.82 | 0.75 | 417.3 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 15
2025-11-11 11:37:19 | 2 | 2.13 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2025-11-11 11:37:21 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 420.9 | 0.67 | 0.28 | 421.2 | 0.68 | 0.29 | 0 | 0 | 158
2025-11-11 11:37:23 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 416.4 | 1.98 | 0.82 | 416.7 | 1.98 | 0.82 | 0 | 0 | 78
2025-11-11 11:37:25 | 2 | 0.74 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 426.5 | 0 | 0 | 426.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 109
2025-11-11 11:37:26 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 425.5 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2025-11-11 11:37:28 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | -0.51 | 0 | 0 | 414.4 | 2.59 | 1.07 | 414.6 | 2.64 | 1.09 | 0 | 0 | 232
2025-11-11 11:37:30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 414.3 | 2.44 | 1.01 | 415.1 | 2.49 | 1.03 | 0 | 0 | 216
2025-11-11 11:37:32 | 2 | 2.94 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 411.3 | 3.45 | 1.41 | 411.6 | 3.52 | 1.44 | 0 | 0 | 266
2025-11-11 11:37:33 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 410.2 | 3.79 | 1.55 | 410.5 | 3.84 | 1.57 | 0 | 0 | 216
2025-11-11 11:37:35 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 410.8 | 3.59 | 1.47 | 411.1 | 3.67 | 1.5 | 0 | 0 | 273
2025-11-11 11:37:37 | 2 | 2.97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 411.5 | 3.41 | 1.4 | 411.7 | 3.48 | 1.42 | 0 | 0 | 271
2025-11-11 11:37:40 | 2 | 2.97 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 411.3 | 3.45 | 1.41 | 412 | 3.43 | 1.41 | 0 | 0 | 284
2025-11-11 11:37:43 | 2 | 2.87 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 411.2 | 3.51 | 1.44 | 411.5 | 3.56 | 1.46 | 0 | 0 | 294
2025-11-11 11:37:45 | 2 | 2.77 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 410.2 | 3.78 | 1.54 | 410.5 | 3.86 | 1.58 | 0 | 0 | 293
2025-11-11 11:37:47 | 2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 410.2 | 3.8 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.58 | 0 | 0 | 295
2025-11-11 11:37:49 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 410.3 | 3.76 | 1.54 | 410.5 | 3.84 | 1.57 | 0 | 0 | 290
2025-11-11 11:37:50 | 2 | 2.58 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 410.3 | 3.76 | 1.54 | 410.6 | 3.82 | 1.56 | 0 | 0 | 271
2025-11-11 11:37:52 | 2 | 2.83 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 410.9 | 3.57 | 1.46 | 411.2 | 3.64 | 1.49 | 0 | 0 | 276
2025-11-11 11:37:54 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 411.1 | 3.51 | 1.44 | 411.4 | 3.41 | 1.4 | 0 | 0 | 280
2025-11-11 11:37:57 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 411.6 | 3.35 | 1.37 | 412 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 272
2025-11-11 11:37:58 | 2 | 2.99 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 411.5 | 3.41 | 1.4 | 411.8 | 3.47 | 1.42 | 0 | 0 | 280
2025-11-11 11:38:00 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 411.9 | 3.31 | 1.36 | 412.2 | 3.35 | 1.38 | 0 | 0 | 269
2025-11-11 11:38:02 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 411.2 | 3.59 | 1.47 | 411.2 | 3.64 | 1.49 | 0 | 0 | 296
2025-11-11 11:38:04 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 410.3 | 3.77 | 1.54 | 410.5 | 3.86 | 1.58 | 0 | 0 | 296
2025-11-11 11:38:05 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 410.2 | 3.78 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:07 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.56 | 410.5 | 3.87 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:09 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.55 | 410.5 | 3.84 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:11 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.8 | 1.55 | 410.5 | 3.84 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:13 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.8 | 1.55 | 410.5 | 3.87 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:14 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:16 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.8 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:18 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.55 | 410.5 | 3.87 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:20 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.78 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:21 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.79 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:23 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.8 | 1.55 | 410.5 | 3.86 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:25 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.56 | 410.5 | 3.85 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:28 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.79 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:29 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.79 | 1.55 | 410.5 | 3.85 | 1.57 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:31 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.56 | 410.5 | 3.83 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:33 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 410.2 | 3.81 | 1.56 | 410.5 | 3.86 | 1.58 | 0 | 0 | 299
2025-11-11 11:38:36 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 331
2025-11-11 11:38:37 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:39 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:41 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:43 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:45 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 408.9 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:38:46 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:48 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:50 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:52 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.27 | 1.74 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:38:53 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:55 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:38:58 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:00 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:01 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:03 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:05 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:08 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:09 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:12 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.27 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:14 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:16 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:18 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:20 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:22 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:25 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:39:27 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 408.9 | 4.32 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:28 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:30 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:39:32 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:34 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:35 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.22 | 1.72 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:37 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.22 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:39 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:42 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:44 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:45 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 408.9 | 4.28 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:47 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:49 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:51 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:52 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:54 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.72 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:56 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:39:59 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:00 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:02 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:04 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 408.9 | 4.28 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:06 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:07 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:09 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:11 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:13 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.27 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:15 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.23 | 1.72 | 409 | 4.28 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:17 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:19 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.27 | 1.74 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:21 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:23 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:26 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:28 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.24 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:30 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:33 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:34 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.31 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:36 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:38 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:41 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:43 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:44 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:46 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:48 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 408.9 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:50 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:51 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 408.9 | 4.32 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:53 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.27 | 1.74 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 333
2025-11-11 11:40:55 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 409 | 4.31 | 1.76 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:57 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.74 | 409 | 4.28 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:40:59 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.3 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:41:00 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.26 | 1.73 | 408.9 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:41:02 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.28 | 1.74 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:41:04 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 408.7 | 4.25 | 1.73 | 409 | 4.29 | 1.75 | 0 | 0 | 332
2025-11-11 11:41:06 | 2 | -0.01 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 156.5 | 1 | 0.15 | 171.3 | 0.98 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:07 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 170.7 | 0.91 | 0.15 | 182.1 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:09 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 158.6 | 0.92 | 0.14 | 180.7 | 0.93 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:11 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 164.7 | 0.91 | 0.15 | 182.4 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:13 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 171.1 | 0.89 | 0.15 | 182.4 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:15 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 171.2 | 0.9 | 0.15 | 182.4 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:41:16 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 171.1 | 0.88 | 0.15 | 182.7 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:18 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 171.1 | 0.9 | 0.15 | 182 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:20 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 171.1 | 0.87 | 0.14 | 183.7 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0 | 26
2025-11-11 11:41:22 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 171.2 | 0.89 | 0.15 | 182.6 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0 | 25
2025-11-11 11:41:24 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 165.7 | 0.89 | 0.14 | 181.5 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:26 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 177.6 | 0.84 | 0.14 | 183.7 | 0.84 | 0.15 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:29 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4.01 | 0 | 0 | 165.6 | 0.89 | 0.14 | 182.8 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 26
2025-11-11 11:41:31 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 171.6 | 0.91 | 0.15 | 181.6 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:32 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 171.6 | 0.88 | 0.15 | 182.3 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:34 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 177.7 | 0.86 | 0.15 | 183.7 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 26
2025-11-11 11:41:36 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 165.6 | 0.9 | 0.14 | 182.2 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:38 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 165.6 | 0.92 | 0.15 | 180.7 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:40 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4.01 | 0 | 0 | 165.6 | 0.89 | 0.14 | 182.5 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:41 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 165.7 | 0.89 | 0.14 | 182.6 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:43 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 165.7 | 0.9 | 0.15 | 182.4 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 26
2025-11-11 11:41:45 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 165.7 | 0.91 | 0.15 | 181.8 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:47 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 172.1 | 0.89 | 0.15 | 181.2 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:48 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 172.2 | 0.88 | 0.15 | 182.7 | 0.87 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:50 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 172.1 | 0.89 | 0.14 | 181.3 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:53 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 172.2 | 0.9 | 0.15 | 182 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:41:55 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.97 | 0 | 0 | 178.7 | 0.86 | 0.15 | 183.1 | 0.74 | 0.13 | 0 | 0 | 24
2025-11-11 11:41:57 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 174 | 0.91 | 0.15 | 183.7 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:41:59 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 172.6 | 0.91 | 0.15 | 179.4 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:42:01 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 172.6 | 0.87 | 0.15 | 183.1 | 0.87 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:04 | 2 | 0.27 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 178.7 | 0.88 | 0.15 | 182.3 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:05 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 166.6 | 0.89 | 0.14 | 181.5 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:07 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 172.6 | 0.9 | 0.15 | 180.5 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:09 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 172.7 | 0.88 | 0.15 | 182 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:11 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 178.7 | 0.87 | 0.15 | 181.8 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:14 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -4.08 | 0 | 0 | 171.7 | 0.88 | 0.15 | 178 | 0.89 | 0.15 | 0 | 0 | 24
2025-11-11 11:42:15 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 167.1 | 0.89 | 0.14 | 181.9 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:17 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 173.2 | 0.9 | 0.15 | 182.1 | 0.88 | 0.16 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:42:20 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 173.1 | 0.89 | 0.15 | 181.8 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:42:22 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 173.2 | 0.91 | 0.15 | 181.3 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 28
2025-11-11 11:42:23 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 173.2 | 0.89 | 0.15 | 181.7 | 0.89 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:25 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 173 | 0.88 | 0.15 | 180.7 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:27 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | -3.98 | 0 | 0 | 173.1 | 0.88 | 0.15 | 182 | 0.82 | 0.15 | 0 | 0 | 27
2025-11-11 11:42:30 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -3.99 | 0 | 0 | 167.1 | 0.89 | 0.15 | 182.2 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0 | 27