## ZS1ES020N4N069
timestamp | System State | Active Output Power [W] | Reactive Output Power [kVAr] | Apparent Output Power [kVA] | Active PCC Power [W] | Reactive PCC Power [kVAr] | Apparent PCC Power [kVA] | Voltage DC1 [V] | Current DC1 [A] | Power DC1 [W] | Voltage DC2 [V] | Current DC2 [A] | Power DC2 [W] | Charge/Discharge Power [kW] | Battery SOC [%]
2025-11-10 14:15:11 | 2 | 0.44 | -11.43 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0.9 | 0.14 | 163.1 | 1.02 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:13 | 2 | 7.02 | -4.74 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.2 | 13.35 | 9.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:15 | 2 | 18.33 | 12.12 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.34 | 9.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:16 | 2 | 18.33 | 12.12 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.3 | 13.35 | 9.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:18 | 2 | 18.3 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.31 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:19 | 2 | 18.27 | 12.14 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 13.38 | 9.56 | 714.4 | 13.29 | 9.49 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:21 | 2 | 18.31 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.43 | 9.59 | 714.3 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:23 | 2 | 18.3 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.4 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:24 | 2 | 18.29 | 12.13 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.4 | 9.57 | 714.4 | 13.32 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:26 | 2 | 18.26 | 12.13 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 13.39 | 9.57 | 714.4 | 13.31 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:27 | 2 | 18.3 | 12.13 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.4 | 9.58 | 714.4 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:29 | 2 | 18.33 | 12.14 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.45 | 9.61 | 714.2 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:31 | 2 | 18.31 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.31 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:33 | 2 | 18.34 | 12.13 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.3 | 13.34 | 9.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:35 | 2 | 18.31 | 12.14 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.58 | 714.3 | 13.32 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:36 | 2 | 18.34 | 12.14 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.45 | 9.61 | 714.2 | 13.36 | 9.54 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:38 | 2 | 18.32 | 12.13 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:39 | 2 | 18.35 | 12.14 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.45 | 9.61 | 714.2 | 13.36 | 9.54 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:41 | 2 | 18.3 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.3 | 13.32 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:42 | 2 | 18.28 | 12.13 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 13.4 | 9.57 | 714.4 | 13.3 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:44 | 2 | 18.32 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.32 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:46 | 2 | 18.32 | 12.13 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.43 | 9.59 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:47 | 2 | 18.33 | 12.14 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:49 | 2 | 18.33 | 12.13 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.2 | 13.34 | 9.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:50 | 2 | 18.3 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.43 | 9.59 | 714.3 | 13.3 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:52 | 2 | 18.32 | 12.14 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.2 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:54 | 2 | 18.33 | 12.14 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.2 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:55 | 2 | 18.31 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:57 | 2 | 18.31 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.44 | 9.6 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:15:58 | 2 | 18.32 | 12.13 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.44 | 9.6 | 714.3 | 13.31 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:00 | 2 | 18.3 | 12.14 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:02 | 2 | 18.28 | 12.13 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.4 | 13.3 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:03 | 2 | 18.32 | 12.14 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.43 | 9.6 | 714.3 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:05 | 2 | 18.3 | 12.13 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.41 | 9.58 | 714.3 | 13.31 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:06 | 2 | 18.32 | 12.13 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:08 | 2 | 18.32 | 12.14 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.43 | 9.59 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:10 | 2 | 18.32 | 12.13 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.43 | 9.6 | 714.3 | 13.32 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:12 | 2 | 18.3 | 12.14 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.3 | 13.31 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:13 | 2 | 18.31 | 12.15 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.59 | 714.2 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:15 | 2 | 18.34 | 12.13 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.44 | 9.6 | 714.2 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:17 | 2 | 18.31 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.42 | 9.58 | 714.3 | 13.32 | 9.51 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:18 | 2 | 18.31 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.45 | 9.61 | 714.2 | 13.33 | 9.52 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:20 | 2 | 18.3 | 12.13 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 13.43 | 9.59 | 714.3 | 13.31 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:21 | 2 | 18.29 | 12.12 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 13.4 | 9.58 | 714.3 | 13.3 | 9.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:23 | 2 | 18.3 | 11.86 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 714 | 13.56 | 9.68 | 713.8 | 13.43 | 9.59 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:24 | 2 | 18.87 | 11.15 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 712.9 | 13.84 | 9.87 | 712.7 | 13.72 | 9.78 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:26 | 2 | 18.91 | 11.14 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 13.88 | 9.88 | 712.7 | 13.73 | 9.79 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:28 | 2 | 18.9 | 11.14 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 13.86 | 9.88 | 712.7 | 13.75 | 9.8 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:29 | 2 | 18.85 | 11.14 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 713 | 13.83 | 9.86 | 712.8 | 13.71 | 9.77 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:31 | 2 | 18.88 | 11.14 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 712.9 | 13.83 | 9.86 | 712.8 | 13.73 | 9.78 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:32 | 2 | 18.87 | 11.14 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 712.9 | 13.83 | 9.86 | 712.8 | 13.72 | 9.78 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:34 | 2 | 19.16 | 10.63 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 712.1 | 14.04 | 10.08 | 711.5 | 14.07 | 10.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:36 | 2 | 19.34 | 10.12 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 14.16 | 10.08 | 711.5 | 14.06 | 10 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:37 | 2 | 19.35 | 10.12 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 14.17 | 10.08 | 711.6 | 14.06 | 10.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:39 | 2 | 19.34 | 10.12 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 14.18 | 10.09 | 711.6 | 14.06 | 10.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:40 | 2 | 19.35 | 10.12 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 14.18 | 10.09 | 711.5 | 14.08 | 10.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:42 | 2 | 19.36 | 10.11 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 14.19 | 10.1 | 711.5 | 14.06 | 10 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:44 | 2 | 19.69 | 9.44 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 710.6 | 14.44 | 10.26 | 710.5 | 14.29 | 10.15 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:45 | 2 | 19.82 | 9.13 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 14.53 | 10.32 | 710.2 | 14.39 | 10.22 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:47 | 2 | 19.82 | 9.12 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 14.52 | 10.31 | 710.2 | 14.41 | 10.23 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:49 | 2 | 19.85 | 9.12 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 710.3 | 14.54 | 10.32 | 710.2 | 14.4 | 10.23 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:52 | 2 | 19.81 | 9.12 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 14.52 | 10.31 | 710.2 | 14.39 | 10.22 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:54 | 2 | 19.84 | 9.12 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 14.78 | 10.48 | 709.2 | 14.66 | 10.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:55 | 2 | 20.25 | 8.13 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 14.85 | 10.53 | 709 | 14.71 | 10.43 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:57 | 2 | 20.24 | 8.12 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 14.83 | 10.52 | 709 | 14.71 | 10.43 | 0 | 0
2025-11-10 14:16:58 | 2 | 20.23 | 8.12 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 14.81 | 10.5 | 709.1 | 14.68 | 10.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:00 | 2 | 20.2 | 8.12 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 709.2 | 14.81 | 10.5 | 709.1 | 14.66 | 10.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:01 | 2 | 20.2 | 8.12 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 709.2 | 14.81 | 10.51 | 709.1 | 14.7 | 10.42 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:03 | 2 | 20.19 | 8.12 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 709.2 | 14.8 | 10.5 | 709.2 | 14.66 | 10.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:05 | 2 | 20.51 | 7.22 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 15.04 | 10.65 | 708.3 | 14.87 | 10.53 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:06 | 2 | 20.55 | 7.11 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 708.2 | 15.06 | 10.66 | 708.2 | 14.91 | 10.56 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:08 | 2 | 20.54 | 7.13 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 15.06 | 10.66 | 708.2 | 14.9 | 10.55 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:09 | 2 | 20.55 | 7.12 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 708.2 | 15.05 | 10.66 | 708.1 | 14.94 | 10.58 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:11 | 2 | 20.54 | 7.13 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 15.05 | 10.66 | 708.2 | 14.91 | 10.56 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:13 | 2 | 20.55 | 7.14 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 708.2 | 15.05 | 10.66 | 708.2 | 14.93 | 10.57 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:14 | 2 | 20.58 | 7.13 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 707.5 | 15.24 | 10.78 | 707.5 | 15.1 | 10.68 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:16 | 2 | 20.85 | 6.13 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4 | 15.28 | 10.81 | 707.4 | 15.13 | 10.7 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:17 | 2 | 20.88 | 6.13 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 707.3 | 15.31 | 10.82 | 707.3 | 15.15 | 10.7 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:19 | 2 | 20.88 | 6.13 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 707.4 | 15.29 | 10.81 | 707.3 | 15.15 | 10.71 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:21 | 2 | 20.88 | 6.12 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 707.3 | 15.29 | 10.81 | 707.3 | 15.16 | 10.72 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:22 | 2 | 20.88 | 6.12 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 707.3 | 15.3 | 10.82 | 707.3 | 15.16 | 10.72 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:24 | 2 | 20.88 | 6.13 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 707.3 | 15.29 | 10.82 | 707.3 | 15.15 | 10.72 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:25 | 2 | 21.11 | 5.16 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 15.47 | 10.93 | 706.7 | 15.33 | 10.83 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:27 | 2 | 21.13 | 5.13 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 15.45 | 10.92 | 706.7 | 15.31 | 10.82 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:28 | 2 | 21.11 | 5.13 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 15.46 | 10.92 | 706.6 | 15.32 | 10.83 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:30 | 2 | 21.12 | 5.13 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 15.47 | 10.93 | 706.6 | 15.33 | 10.83 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:32 | 2 | 21.16 | 5.12 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 706.6 | 15.49 | 10.95 | 706.5 | 15.36 | 10.85 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:33 | 2 | 21.11 | 5.14 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 706.7 | 15.45 | 10.92 | 706.7 | 15.32 | 10.83 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:35 | 2 | 21.19 | 4.81 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 15.59 | 11.01 | 706.2 | 15.46 | 10.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:36 | 2 | 21.32 | 4.14 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 15.59 | 11.01 | 706.1 | 15.47 | 10.92 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:38 | 2 | 21.34 | 4.13 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 706.1 | 15.6 | 11.01 | 706.2 | 15.46 | 10.92 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:40 | 2 | 21.29 | 4.13 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 15.58 | 11.01 | 706.2 | 15.44 | 10.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:41 | 2 | 21.32 | 4.13 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 706.1 | 15.6 | 11.01 | 706.1 | 15.46 | 10.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:43 | 2 | 21.28 | 4.13 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 15.6 | 11.01 | 706.1 | 15.45 | 10.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:44 | 2 | 21.38 | 3.56 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 706 | 15.64 | 11.04 | 706 | 15.5 | 10.94 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:46 | 2 | 21.44 | 3.15 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 15.69 | 11.07 | 705.8 | 15.54 | 10.97 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:47 | 2 | 21.42 | 3.14 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 15.67 | 11.06 | 705.8 | 15.55 | 10.97 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:49 | 2 | 21.44 | 3.13 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.8 | 15.67 | 11.06 | 705.8 | 15.54 | 10.97 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:52 | 2 | 21.43 | 3.13 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 15.68 | 11.07 | 705.8 | 15.54 | 10.97 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:53 | 2 | 21.41 | 3.14 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 15.65 | 11.05 | 705.9 | 15.52 | 10.95 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:55 | 2 | 21.53 | 2.41 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.73 | 11.1 | 705.6 | 15.59 | 11 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:56 | 2 | 21.55 | 2.15 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.11 | 705.7 | 15.58 | 10.99 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:58 | 2 | 21.55 | 2.14 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.11 | 705.6 | 15.62 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:17:59 | 2 | 21.55 | 2.14 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.12 | 705.6 | 15.62 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:01 | 2 | 21.52 | 2.13 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.74 | 11.11 | 705.6 | 15.6 | 11.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:03 | 2 | 21.56 | 2.13 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.11 | 705.5 | 15.61 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:04 | 2 | 21.54 | 2.14 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.12 | 705.6 | 15.6 | 11.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:06 | 2 | 21.58 | 1.15 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 705.4 | 15.79 | 11.14 | 705.4 | 15.64 | 11.03 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:07 | 2 | 21.59 | 0.8 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.5 | 15.76 | 11.12 | 705.5 | 15.62 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:09 | 2 | 21.59 | 1.14 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.5 | 15.77 | 11.12 | 705.5 | 15.63 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:10 | 2 | 21.55 | 1.14 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.73 | 11.1 | 705.6 | 15.59 | 11 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:12 | 2 | 21.58 | 1.15 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.75 | 11.11 | 705.5 | 15.62 | 11.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:14 | 2 | 21.58 | 1.14 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 15.74 | 11.11 | 705.6 | 15.58 | 10.99 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:15 | 2 | 0.24 | 0.6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 765.7 | 0 | 0 | 765.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:17 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 765.5 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:18 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 765.5 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:20 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 765.5 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:22 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 765.5 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:23 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0.01 | 0.01 | 765.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:25 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0.03 | 0.02 | 765.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:26 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0.05 | 0.04 | 765.5 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:28 | 2 | 0.51 | -0.45 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 764.8 | 0.2 | 0.15 | 764.7 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:29 | 2 | 0.71 | -0.45 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0.34 | 0.26 | 764.2 | 0.45 | 0.34 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:31 | 2 | 0.98 | -0.48 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 763.7 | 0.53 | 0.4 | 763.5 | 0.52 | 0.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:33 | 2 | 0.98 | -0.49 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 763.7 | 0.54 | 0.41 | 763.5 | 0.53 | 0.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:34 | 2 | 0.98 | -0.48 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 763.7 | 0.53 | 0.4 | 762.6 | 0.76 | 0.58 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:37 | 2 | 1.67 | -1.51 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 761.8 | 1.01 | 0.77 | 761.7 | 0.99 | 0.75 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:39 | 2 | 1.94 | -1.53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 1.18 | 0.9 | 761 | 1.16 | 0.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:40 | 2 | 1.94 | -1.53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 1.18 | 0.9 | 760.9 | 1.18 | 0.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:42 | 2 | 1.94 | -1.53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 1.18 | 0.9 | 760.9 | 1.18 | 0.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:43 | 2 | 1.94 | -1.53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 1.18 | 0.89 | 761 | 1.17 | 0.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:45 | 2 | 2 | -1.86 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 760.9 | 1.22 | 0.93 | 760.8 | 1.22 | 0.93 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:46 | 2 | 2.57 | -2.51 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | 1.61 | 1.22 | 759.3 | 1.6 | 1.21 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:48 | 2 | 2.95 | -2.52 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 1.87 | 1.41 | 758.3 | 1.86 | 1.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:50 | 2 | 2.95 | -2.53 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 1.88 | 1.43 | 758.3 | 1.86 | 1.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:52 | 2 | 2.95 | -2.53 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 1.87 | 1.41 | 758.3 | 1.85 | 1.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:54 | 2 | 2.95 | -2.52 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 1.87 | 1.42 | 758.3 | 1.86 | 1.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:55 | 2 | 3.13 | -3.14 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 758.1 | 1.98 | 1.5 | 757.9 | 1.98 | 1.5 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:57 | 2 | 3.87 | -3.53 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 756.1 | 2.49 | 1.92 | 755.8 | 2.52 | 1.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:18:58 | 2 | 3.94 | -3.53 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2.54 | 1.92 | 755.8 | 2.52 | 1.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:00 | 2 | 3.94 | -3.53 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2.53 | 1.91 | 755.7 | 2.52 | 1.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:02 | 2 | 3.93 | -3.53 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2.53 | 1.91 | 755.8 | 2.52 | 1.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:03 | 2 | 3.93 | -3.53 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2.54 | 1.92 | 755.7 | 2.53 | 1.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:05 | 2 | 3.93 | -3.54 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 755.9 | 2.52 | 1.9 | 755.7 | 2.53 | 1.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:07 | 2 | 4.91 | -4.55 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 753.4 | 3.2 | 2.41 | 753.3 | 3.17 | 2.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:09 | 2 | 4.91 | -4.55 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 753.4 | 3.2 | 2.41 | 753.3 | 3.17 | 2.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:11 | 2 | 4.91 | -4.54 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 753.4 | 3.21 | 2.42 | 753.3 | 3.17 | 2.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:12 | 2 | 4.92 | -4.55 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 3.2 | 2.41 | 753.2 | 3.2 | 2.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:14 | 2 | 4.92 | -4.54 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 3.22 | 2.42 | 753.2 | 3.2 | 2.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:15 | 2 | 4.91 | -4.55 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 751.6 | 3.68 | 2.77 | 751.4 | 3.67 | 2.76 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:17 | 2 | 5.9 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.7 | 3.89 | 2.92 | 750.6 | 3.87 | 2.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:18 | 2 | 5.9 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.8 | 3.88 | 2.91 | 750.7 | 3.87 | 2.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:20 | 2 | 5.89 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.8 | 3.88 | 2.91 | 750.7 | 3.85 | 2.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:22 | 2 | 5.9 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.8 | 3.88 | 2.92 | 750.7 | 3.86 | 2.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:23 | 2 | 5.9 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.8 | 3.88 | 2.91 | 750.7 | 3.86 | 2.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:25 | 2 | 5.89 | -5.56 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 750.8 | 3.88 | 2.91 | 750.7 | 3.85 | 2.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:26 | 2 | 6.87 | -6.52 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.55 | 3.41 | 748.2 | 4.53 | 3.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:28 | 2 | 6.87 | -6.58 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.54 | 3.4 | 748.1 | 4.52 | 3.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:31 | 2 | 6.87 | -6.57 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.55 | 3.4 | 748.2 | 4.53 | 3.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:32 | 2 | 6.87 | -6.57 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.56 | 3.41 | 748.1 | 4.54 | 3.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:34 | 2 | 6.88 | -6.58 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.55 | 3.4 | 748.1 | 4.53 | 3.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:35 | 2 | 6.87 | -6.58 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 4.55 | 3.41 | 748.2 | 4.53 | 3.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:37 | 2 | 7.85 | -7.56 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 5.25 | 3.91 | 745.5 | 5.2 | 3.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:39 | 2 | 7.85 | -7.59 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 5.25 | 3.91 | 745.5 | 5.21 | 3.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:40 | 2 | 7.85 | -7.59 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 5.24 | 3.9 | 745.5 | 5.21 | 3.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:42 | 2 | 7.85 | -7.59 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 5.25 | 3.91 | 745.5 | 5.22 | 3.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:43 | 2 | 7.85 | -7.59 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 5.25 | 3.91 | 745.5 | 5.21 | 3.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:45 | 2 | 7.85 | -7.59 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 5.28 | 3.94 | 745.4 | 5.25 | 3.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:47 | 2 | 8.84 | -8.58 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 5.94 | 4.42 | 742.9 | 5.9 | 4.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:48 | 2 | 8.82 | -8.6 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 5.94 | 4.41 | 742.9 | 5.89 | 4.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:50 | 2 | 8.83 | -8.6 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 5.95 | 4.42 | 742.9 | 5.9 | 4.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:51 | 2 | 8.82 | -8.6 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 743 | 5.93 | 4.41 | 742.9 | 5.89 | 4.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:53 | 2 | 8.82 | -8.61 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 5.93 | 4.42 | 742.9 | 5.9 | 4.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:54 | 2 | 8.83 | -8.61 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 5.94 | 4.41 | 742.9 | 5.91 | 4.39 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:56 | 2 | 9.24 | -9.18 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 741.8 | 6.23 | 4.62 | 741.8 | 6.19 | 4.59 | 0 | 0
2025-11-10 14:19:59 | 2 | 9.81 | -9.63 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 740.2 | 6.63 | 4.91 | 740.2 | 6.58 | 4.87 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:00 | 2 | 9.8 | -9.62 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 740.3 | 6.63 | 4.91 | 740.2 | 6.59 | 4.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:02 | 2 | 9.8 | -9.62 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 740.2 | 6.63 | 4.9 | 740.2 | 6.59 | 4.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:03 | 2 | 9.79 | -9.63 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 740.2 | 6.64 | 4.91 | 740.2 | 6.6 | 4.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:05 | 2 | 9.8 | -9.62 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 740.2 | 6.65 | 4.92 | 740.2 | 6.58 | 4.87 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:06 | 2 | 10.57 | -10.37 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 738.2 | 7.19 | 5.3 | 737.5 | 7.29 | 5.37 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:08 | 2 | 10.79 | -10.63 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 7.34 | 5.41 | 737.5 | 7.28 | 5.37 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:10 | 2 | 10.79 | -10.63 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 7.34 | 5.41 | 737.5 | 7.29 | 5.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:11 | 2 | 10.78 | -10.63 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 7.34 | 5.41 | 737.5 | 7.29 | 5.37 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:13 | 2 | 10.79 | -10.63 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 7.34 | 5.41 | 737.5 | 7.29 | 5.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:14 | 2 | 10.78 | -10.63 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 7.35 | 5.42 | 737.5 | 7.29 | 5.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:16 | 2 | 11.78 | -11.49 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.07 | 5.93 | 734.8 | 8.01 | 5.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:18 | 2 | 11.77 | -11.64 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.07 | 5.93 | 734.8 | 7.99 | 5.87 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:19 | 2 | 11.76 | -11.65 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.06 | 5.92 | 734.8 | 8.01 | 5.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:21 | 2 | 11.75 | -11.65 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.05 | 5.91 | 734.8 | 7.99 | 5.87 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:22 | 2 | 11.76 | -11.64 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.06 | 5.92 | 734.8 | 8 | 5.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:24 | 2 | 11.76 | -11.65 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.07 | 5.93 | 734.8 | 8 | 5.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:25 | 2 | 11.77 | -11.65 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 8.06 | 5.92 | 734.8 | 8 | 5.88 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:27 | 2 | 12.77 | -11.66 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 732 | 8.81 | 6.45 | 731.9 | 8.72 | 6.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:29 | 2 | 12.75 | -11.66 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 732 | 8.8 | 6.44 | 731.9 | 8.72 | 6.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:30 | 2 | 12.75 | -11.66 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 732 | 8.81 | 6.45 | 731.9 | 8.72 | 6.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:32 | 2 | 12.76 | -11.67 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 732.1 | 8.8 | 6.45 | 732 | 8.72 | 6.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:33 | 2 | 12.76 | -11.66 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 732.1 | 8.82 | 6.45 | 731.9 | 8.72 | 6.38 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:35 | 2 | 12.75 | -11.66 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 732.1 | 8.81 | 6.45 | 731.9 | 8.74 | 6.4 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:37 | 2 | 13.75 | -11.68 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.55 | 6.96 | 729.1 | 9.48 | 6.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:38 | 2 | 13.76 | -11.68 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.56 | 6.97 | 729.1 | 9.48 | 6.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:40 | 2 | 13.75 | -11.68 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.55 | 6.96 | 729.1 | 9.46 | 6.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:42 | 2 | 13.76 | -11.68 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.55 | 6.97 | 729.1 | 9.45 | 6.89 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:44 | 2 | 13.76 | -11.68 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.56 | 6.97 | 729.1 | 9.46 | 6.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:46 | 2 | 13.75 | -11.68 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 729.2 | 9.54 | 6.96 | 729.1 | 9.46 | 6.9 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:47 | 2 | 14.76 | -11.7 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 726.4 | 10.3 | 7.48 | 726.2 | 10.2 | 7.42 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:50 | 2 | 14.77 | -11.7 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 726.3 | 10.3 | 7.48 | 726.3 | 10.2 | 7.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:51 | 2 | 14.75 | -11.7 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 726.3 | 10.29 | 7.47 | 726.3 | 10.2 | 7.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:53 | 2 | 14.75 | -11.7 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 726.4 | 10.28 | 7.46 | 726.3 | 10.21 | 7.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:55 | 2 | 14.75 | -11.7 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 726.3 | 10.29 | 7.48 | 726.2 | 10.2 | 7.41 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:56 | 2 | 15.02 | -11.71 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 725.6 | 10.48 | 7.6 | 725.5 | 10.39 | 7.54 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:58 | 2 | 15.74 | -11.73 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 723.5 | 11.02 | 7.97 | 723.4 | 10.94 | 7.92 | 0 | 0
2025-11-10 14:20:59 | 2 | 15.76 | -11.73 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 723.5 | 11.04 | 7.99 | 723.4 | 10.94 | 7.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:01 | 2 | 15.78 | -11.73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 723.4 | 11.06 | 8 | 723.3 | 10.94 | 7.91 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:04 | 2 | 15.76 | -11.72 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 723.4 | 11.05 | 7.99 | 723.3 | 10.95 | 7.92 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:05 | 2 | 15.76 | -11.72 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 723.4 | 11.06 | 8 | 723.3 | 10.95 | 7.92 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:07 | 2 | 16.62 | -11.75 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 721 | 11.69 | 8.43 | 720.9 | 11.59 | 8.36 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:08 | 2 | 16.75 | -11.76 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 11.81 | 8.51 | 720.4 | 11.7 | 8.43 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:10 | 2 | 16.75 | -11.76 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 11.82 | 8.52 | 720.4 | 11.71 | 8.44 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:11 | 2 | 16.75 | -11.75 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 11.81 | 8.51 | 720.4 | 11.7 | 8.43 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:13 | 2 | 16.75 | -11.76 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 11.81 | 8.51 | 720.4 | 11.69 | 8.42 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:15 | 2 | 16.75 | -11.76 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 720.6 | 11.8 | 8.5 | 720.5 | 11.69 | 8.42 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:16 | 2 | 16.75 | -11.77 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 720.5 | 11.81 | 0.05 | 188.5 | 0.31 | 0.05 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:18 | 2 | 0.14 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:20 | 2 | 0.13 | -11.44 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:22 | 2 | 0.32 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 189.7 | 0.49 | 0.03 | 194.9 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:23 | 2 | 0.34 | -11.43 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 0.55 | 0.1 | 187.2 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:25 | 2 | 0.44 | -11.43 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 0.85 | 0.15 | 179.3 | 0.94 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:27 | 2 | 0.46 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 178.9 | 0.92 | 0.16 | 177.5 | 1.06 | 0.18 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:28 | 2 | 0.44 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.85 | 0.15 | 178.9 | 0.94 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:30 | 2 | 0.44 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0.85 | 0.1 | 187.2 | 0.61 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:31 | 2 | 0.43 | -11.43 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 0.84 | 0.15 | 179.3 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:33 | 2 | 0.44 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0.87 | 0.15 | 171.3 | 0.98 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:35 | 2 | 0.43 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0.87 | 0.15 | 179.2 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:36 | 2 | 0.39 | -11.43 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0.83 | 0.15 | 187.2 | 0.62 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:39 | 2 | 0.43 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0.87 | 0.15 | 171.2 | 0.98 | 0.16 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:40 | 2 | 0.45 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 0.84 | 0.15 | 179.3 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:42 | 2 | 0.34 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0.55 | 0.1 | 187.2 | 0.62 | 0.11 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:43 | 2 | 0.44 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0.85 | 0.15 | 179.3 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:45 | 2 | 0.42 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0.88 | 0.15 | 171.3 | 0.99 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:48 | 2 | 0.44 | -11.44 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0.85 | 0.15 | 179.3 | 0.96 | 0.17 | 0 | 0
2025-11-10 14:21:49 | 2 | 0.44 | -11.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0.87 | 0.15 | 171.2 | 0.99 | 0.17 | 0 | 0